НАРУЧИЛАЦ:

ЈП „КОМГРАД“

УЛ. МАТИЈЕ КОРВИНА БР.18

24300 БАЧКА ТОПОЛА

ПИБ : 101443745

МБ: 08032874

Текући рачун : 160-920038-97

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у зградама колективног становања

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни број јавне набавке 3/18

Датум објављивања позива за подношење понуда 20.07.2018. год

Рок за подношење понуда: 20.08.2018. год до 09,00 часова

Јавно отварање понуда: 20.08.2018. год у 10,00 часова

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3/2018-I од 18.07.2018. године  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у  отвореном поступку јавне набавке радова

- Радови на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора

у стамбеним зградама колективноg становања  -

редни број јавне набавке  3/18

Конкурсна документација садржи:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ....................................... …................3

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ …...................................................3.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЖЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЖИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВРШЕЊА................................................. 4-48

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА............................................................................49-55

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ …....................56-69

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ................................................................................................70-73

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА....................74-162

- МОДЕЛ УГОВОРА..............................................................................................163-172

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН...........................................................................................173

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ...................................................174

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ..................................................175

12. СПИСАК СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ....................................................................176

13. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦИ..................................................................177

14. ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ И УВИДУ НА ЛИЦЕ МЕСТА..................................178

15. ОБРАЗАЦ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ....................................180

16. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН.............................181

17. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ...............182

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. 1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Адреса: Матије Корвина бр.18, 24300 Бачка Топола

Интернет страница: www.комград.цом

Пиб:	101443745

Матични број: 08032874

Број рачуна :	160-920038-97 Банка Интеса а.д.

Шифра делатности:	38.11- сакупљање и депоновање отпада који није опасан

Регистарски број: 8206017298

1.2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови – на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективноg становања

Назив и ознака из ОРН: 4533 3000 – радови на инсталацији гасне опреме

1.4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Лице за контакт:

Адам Лацковић

fax : 024-715-711, e-mail: komgrad@stcable.rs, adam.lackovic@btopola.org.rs

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови – на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективнот становања

Назив и  шифра предмета ЈН из ОРН: 4533 3000 – радови на инсталацији гасне опреме

2.2. Партије

Јавна набавка није обликована у партије.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЖЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЖИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВРШЕЊА

Предмет јавне набавке је извођење радова и то уградња гасних генератора у зградама колективног становања.

Инвеститор: ЈП „КОМГРАД“ Бачка Топола

Место извођења радова:

Бачка Топола и то следећи објекти:

- зграда колективног становања на адреси Дунавска 2

- зграда колективног становања на адреси Дунавска 4

- зграда колективног становања на адреси Дунавска 6

- зграда колективног становања на адреси Видовданска 1

- зграда колективног становања на адреси Видовданска 3

- зграда колективног становања на адреси Видовданска 6

- зграда колективног становања на адреси Првомајска 18

- зграда колективног становања на адреси Првомајска 20

Категорија објекта: Г, класификација 222100

3.1.) Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке:

Су дати у образасцу 7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

Начин доказивања минималних карактеристика понуђене опреме:

Понуђачи су ДУЖНИ да као саставни део своје понуде доставе:

- званичну техничку документацију (каталог или технички опис сачињен од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију (не понуђача)) за све понуђене котлове унутар генератора које нуде. Понуђач треба да достави доказ о карактеристикама понуђене опреме, са свим траженим параметрима.

- Атест за панеле одговарајуће отпорности према пожару са испуном од камене вуне д=60мм који омогућавају термичку заштиту гасног генератора издат од стране надлежног тела или институције за испитивање.

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац карактеристике понуђене опреме. Образац је дат у конкурсној документацији.

Понуђени котлови унутар генератора, као и сами генератори морају да испуњавају захтеване техничке карактеристике, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

3.2. Захтеви у погледу квалитета, количина и описа радова:

Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених стандарда и техничких норматива и употребу материјала одговарајућег квалитета.

Сви радови се изводе по датим описима у предмеру радова и техничким условима, садржаним у Техничкој спецификацији.

Сав материјал и опрема која се уграђује морају бити у сагласности са одговарајућим и одобреним стандардима, уговореног квалитета. Неће се одобрити или прихватити материјал и опрема слабијег квалитета од уговореног и прописаног, а сви радови се морају обавити пажљиво, стручно и са првокласном израдом.

За укупан уграђени материјал и опрему извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи приликом извођења радова, организује и врши понуђач, а цену истих понуђач је дужан да укалкулише у понуђене јединичне цене.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, као и другим важећим прописима.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести представника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.

Понуђач је дужан да опрему испоручи и монтира у објекту на коме се изводе радови. Трошкови испоруке и монтаже, као и сви остали зависни трошкови морају бити урачунати у понуђену цену.

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и све остале зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са извршењем уговора.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно објављеним додатним објашњењима. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, као и испуњеност захтеваних техничких карактеристика опреме.

Понуђачи су дужни да пре сачињавања понуде изврше обилазак локације и увид на лицу места. Увид на лице места може да се изврши сваког радног дана, у периоду од 07,00 до 13,00 часова, уз претходну најаву односно договор са представником Наручиоца.Понуђач је у обавези да обилазак локације закаже два дана пре обиласка лиокације. 5дна пре истека рока за подношење понуда понуђач нема  право да закаже обилазак локације Контакт лице за заказивање увида на лицу места: Атила Кесеги, електронска пошта komgrad@stcable.rs или adam.lackovic@btopola.org.rs

Уколико понуђачи не изврше увид на лице места и не доставе од стране Наручиоца потписан и оверен образац потврде о томе, њихова понуда ће бити одбијена. Образац потврде дат је у конкурсној документацији.

3.3. Услови и начин плаћања:

Плаћање се врши по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Привремене ситуације ће се сачињавати након извођења и окончања радова на сваком објекту.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документаије, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12). Плаћање се врши уплатом на рачун извођача радова.

3.4. Рок за завршетак радова:

Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао.

3.5. Место извођења радова:

Бачка Топола и то следећи објекти:

- зграда колективног становања на адреси Дунавска 2

- зграда колективног становања на адреси Дунавска 4

- зграда колективног становања на адреси Дунавска 6

- зграда колективног становања на адреси Видовданска 1

- зграда колективног становања на адреси Видовданска 3

- зграда колективног становања на адреси Видовданска 6

- зграда колективног становања на адреси Првомајска 18

- зграда колективног становања на адреси Првомајска 20

3.6. Гарантни рокови:

Гарантни рок за изведене радове: минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје радова.Гарантни рок за уграђену опрему (осим за измењиваче топлоте): минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје радова.

Гарантни рок за измењиваче топлоте: минимум 10 година рачунајући од дана примопредаје радова.Изабрани понуђач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив Наручиоца у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1.) Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

Као доказ да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. и став 2. ЗЈН понуђач је дужан да достави следеће доказе:

| УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); | ДОКАЗ: извод из регистра надлежног органа и то |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног привредног суда |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/ |
|  | орган надлежан за издавање: -Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) -Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) |
| 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); | ДОКАЗ: потврда надлежног суда, односно надлежне полицијске управе МУП Напомена: - потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда - уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције: 1) за правно лице – уверење надлежног суда 2)за законског заступника - уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП да предузетник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП да физичко лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |
|  | орган надлежан за издавање: ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица -извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организивани криминал) Вишег суда у Београду хттп://www.бг.ви.суд.рс/лт/артицлес/о-висем-суду/обавестење-ке-за-правна-лица.хтмл -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА / ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); | ДОКАЗ: потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације Напомена: потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | орган надлежан за издавање: -Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални центар - ___________ Филијала/експозитура - ___________ према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град односно општина – градска односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Напомена: уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа Напомена: Уколико понуђач има имовину и плаћа локалне јавне дажбине и у другим местима поред места у ком му се налази седиште, понуђач је дужан да достави уверења свих локалних самоуправа где има обавезу да плаћа порезе и друге јавне дажбине. |
| 4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписана и печатом оверена изјава дата на обрасцу из конкурсне документације (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН) |

4.2.) Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| ДОДАТНИ УСЛОВИ | Начин на који се доказује испуњеност услова |
| --- | --- |
| 4.2.1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |
| Понуђач мора да има референце реализоване у претходне 3 (три) године и у 2018. години (период: 2015., 2016., 2017. и 2018. год) које се односе на испоруку од укупно минимум 16 (шеснаест) гасних генератора топлоте, при чему понуђач мора да има минимум један уговор о испоруци минимум 6 (шест) гасних генератора топлоте ------------------------------------------------------------- 2. Да располаже са следећим важећим сертификатима: 1. ИСО 9001 у области извођења и продаје термотехничких и гасних инсталација, машина и опреме 2. ИСО 14001 у области извођења и продаје термотехничких и гасних инсталација, машина и опреме 3. ОХСАС 18001 4. ИСО 50001 5. ИСО 27001 | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак стручних референци (Дат је у КД) и 1.2. Потврде о референцама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца – купаца (инвеститора) (Дат је у КД) 1.3. Копије уговора или фактура или окончаних ситуација на основу којих се може утврдити врста, предмет и обим уговора ---------------------------------------------------- 2.1. Копије тражених сертификата |
| 4.2.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |
| -да има у радном односу, односно радно ангажована (по основу уговора о делу или привремено повременим пословима или уговора о допунском раду) следећа лица: 1) минимум 2 дипломирана инжењера машинске струке, са важећом лиценцом број 430 2) минимум 1 дипломираног инжењера машинске струке са важећом лиценцом 436 3) минимум 1 дипломираног електро инжењера са важећом лиценцом 450 4) минимум 1 лице са дипломом интернационалног инжењера заваривања ИWЕ и дипломом интернационалног инспектора заваривања ИWИ-Ц 5) минимум 2 радника са важећим сертификатом заваривача 311; 6) минимум 1 радника са важећим сертификатом лемиоца 912. | Као доказ о кадровском капацитету понуђач је дужан да за тражена запослена или радно ангажована лица достави: - за сва тражена лица фотокопије уговора о раду или радном ангажману ван радног односа (уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу или уговор о допунском раду) - за сва тражена лица фотокопије одговарајуће пријаве на пензијско-инвалидско осигурање - за дипломиране инжењере потребно је доставити и копију лиценце са траженим бројем и копију потврде о важењу лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије - за минимум 1 лице копију дипломе интернационалног инжењера заваривања ИWЕ и дипломе интернационалног инспектора заваривања ИWИ-Ц - за минимум 2 радника важећи сертификат заваривача 311 - за минимум 1 радника важећи сертификат лемиоца 912 --------------------------------------------------- Напомена: понуђач може да докаже испуњеност тражених услова у погледу лиценци и/или уверења и/или диплома уколико једно лице испуњава више захтева, односно има више уверења и/или лиценци и/или диплома |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. Закона. Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку ЈН, нити понуђач може преко подизвођача да докаже испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН) мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача / члана групе понуђача / подизвођача (у зависности од начина подношења понуде) и оверена печатом. Уколико наведену изјаву потписује лице које није уписано у регистар АПР као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

4.3.) Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Напомена: на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН), односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказе одређене ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Регистар понуђача је доступан на интернет страници, коју је понуђач дужан да наведе у понуди, ако тако доказује испуњеност обавезних услова.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Образац изјаве чини саставни део ове конкурсне документације и дат је у конкурсној документацији (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН).

4.4.) Доказивање испуњености услова о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона: понуђач је у обавези да на обрасцу из конкурсне документације, уз понуду као доказ и испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама достави потписану и оверену ИЗЈАВУ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве дат је у овој конкурсној документацији (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН). Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача понаособ мора да достави изјаву потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом члана групе понуђача на кога се изјава односи. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, потребно је да се достави изјава и за подизвођача, која је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом подизвођача.

4.5) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона: Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке се НЕ ДОКАЗУЈЕ изјавом у смислу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, већ достављањем доказа наведених у подтачки 4.1) и 4.2) овог дела конкурсне документације, тако да конкурсна документација не садржи текст изјаве из члана 77. став 4. Закона.

4.6) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази:

На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач) 1 до 4. ЗЈН), односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН.

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.апр.гов.рс

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН

- извод из регистра АПР / Претрага Регистар понуђача: www.апр.гов.рс

4.7.) Обавештење да ће наручилац у случају када се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона, поступити у складу са чланом 79. став 2. и 3. Закона: испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке се НЕ доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона.

4.8.) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима. Наручилац дозвољава да се на енглеском језику достави следећи делови понуде:

- документација која се доставља као доказ да понуђена опрема испуњава тражене карактеристике:

1.	званична техничка документација (каталог или технички опис сачињен од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију (не понуђача)) за све понуђене котлове унутар генератора које нуде.

2.	Атест за панеле одговарајуће отпорности према пожару са испуном од камене вуне д=60мм који омогућавају термичку заштиту гасног генератора издат од стране надлежног тела или институције за испитивање.

- докази о испуњености пословног капацитета

- докази о испуњености кадровског капацитета

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП “КОМГРАД”, УЛ. МАТИЈЕ КОРВИНА БР.18, 24300 БАЧКА ТОПОЛА, , са назнаком: ,, Понуда за ЈН 3/18.  - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 20.08. 2018.године до 09,00 часова. Понуде упућене препорученом пошиљком, а које нису до назначеног датума и часа приспеле у просторије Наручиоца сматраће се неблаговременим.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 20.08.2018 године са почетком у 10,00 часова, у просторијама Наручиоца ЈП КОМГРАД-а, ул. Матије Корвина бр.18, 24300 Бачка Топола, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача,  пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Понуда мора да садржи:

- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке

- попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац понуде;

- попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац структуре цене

- попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве (изјава о независној понуди, изјава о испуњавању услова из члана 75. став 2. ЗЈН) које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације и све остале обавезне обрасце садржане у конкурсној документацији, с тим да Образац трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;

- образац потврде о обиласку локације и  извршеном увиду на лицу места потписан и оверен од стране Наручиоца (образац потврде дат је у овој конкурсној документацији)

- попуњен, потписан и печатом оверен Модел уговора

- званичну техничку документацију (каталог или технички опис сачињен од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију (не понуђача)) за све понуђене котлове унутар генератора које нуде. Понуђач треба да достави доказ о карактеристикама понуђене опреме, са свим траженим параметрима.

- Атест за панеле одговарајуће отпорности према пожару са испуном од камене вуне д=60мм који омогућавају термичку заштиту гасног генератора издат од стране надлежног тела или институције за испитивање.

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац карактеристике понуђене опреме

- тражено средство обезбеђења за озбиљност понуде

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева Наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном обрасцу из конкурсне документације, таква ће се понуда сматрати неприхватљивом и као таква ће бити одбијена.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 став 2. Закона), који морају бити дати за сваког члана групе понуђача посебно и потписани и оверени печатом од стране овлашћеног лица предметног члана групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона о јавним набавкама.

5.3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама НИЈЕ дозвољено.

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП КОМГРАД, ул. Матије Корвина бр.18, 24300 Бачка Топола , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова по ЈН 3/18- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова по ЈН 3/18 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова по ЈН 3/18 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова ЈН 3/18 НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења или допуњује своју понуду.

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (део 6. КД),  понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6. КД) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова који су наведени у делу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. Подизвођач не мора да испуњава додатне услова за учешће у поступку јавне набавке.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 3 Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у делу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. Сваки члан групе понуђача самостално мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, док додатне услове испуњавају заједнички.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. Привремене ситуације ће се сачињавати након извођења и окончања радова на сваком објекту.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документаије, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12). Плаћање се врши уплатом на рачун извођача радова.

Наручилац не прихвата авансно плаћање.

5.9.2. Рок за завршетак радова

Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао.

5.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде. његова понуда ће бити одбијена.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5.9.4. Гарантни рокови

Гарантни рок за изведене радове: минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје радова.

Гарантни рок за уграђену опрему (осим за измењиваче топлоте): минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје радова.

Гарантни рок за измењиваче топлоте: минимум 10 година рачунајући од дана примопредаје радова.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од минимално захтеваног, његова понуда ће бити одбијена.

5.9.5. Други захтеви

- Понуђачи су дужни да пре сачињавања понуде изврше обилазак локације и увид на лице места, као и да доставе потврду о томе потписану и оверену од стране Наручиоца

- Уколико понуђач не достави неки од образаца захтеваних конкурсном документацијом или уколико обрасци нису дати у складу са захтевима из конкурсне документације, његова понуда ће бити одбијена.

- Уколико понуђена опрема не испуњава захтеване карактеристике или понуђач не достави тражене доказе на основу којих се на несумњив начин може утврдити да понуђена опрема испуњава захтеване карактеритике

- Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

- Уколико не достави уз понуду тражено средтсво обезбеђења за озбиљност понуде или уколико исто није у складу са захтевима из конкурсне документације

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, као и са припадајућим порезом, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове јавне набавке. Трошкови испоруке и монтаже, као и сви остали зависни трошкови морају бити урачунати у понуђену цену. Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања, као и све остале зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са извршењем уговора.

Изабрани понуђач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн.).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

5.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

5.11.1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде - ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ

Понуђач је дужан да уз понуду, као средство обезбеђења за озбиљност понуде достави бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.

Менично овлашћење се даје на обрасцу из конкурсне документације.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије. Као доказ да је меница регистрована понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не сме садржати додатне услове за исплату, нити на било који други начин ограничавати могућност наплате или преноса менице, не сме садржавати краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу из конкурсне документације и мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.

Начин подношења: уз понуду.

Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пдв

Рок трајања: до истека рока важења понуде

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и ако не закључи уговор након доношења одлуке о додели уговора. Уколико средство обезбеђења за озбиљност понуде није дато у складу са свим захтевима из конкурсне документације понуда ће се одбити као неприхватљива због битних недостатака.

Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено након закључења уговора о јавној набавци.

5.11.2. Средство обезбеђења за добро извршење посла – НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ

Понуђач коме се додели уговор дужан је да као средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза, приликом закључења уговора Наручиоцу преда бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице.

Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје САМО понуђач коме је додељен уговор. НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ извођач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Начин подношења: приликом закључења уговора.

Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ

Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду ако извођач не извршава уговорне обавезе на начин и у роковима утврђеним уговором.

5.11.3. Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ

Средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року (предаје понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци и то приликом примопредаје радова, НЕ ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ)

-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје приликом пријема добара, као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр.56/2011) а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања), оверен од пословне банке.

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без ПДВ, са навођењем рока важности – 5 дана дужи од дана истека најдужег гарантног рока.

Начин подношења: приликом примопредаје радова

Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ

Рок трајања: 5 дана дужи од дана истека најдужег гарантног рока.

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако извођач не отклони грешке/недостатке у гарантном року.

Напомена која важи за сва наведена средства обезбеђења: У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде-групе понуђача) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 10% од укупне вредности понуде/уговора без ПДВ.

5.12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил komgrad@stcable.rs тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом «Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка радова – JN 3/18  радови на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективнот становања  .».

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора је рок извођења радова и то тако што ће предност при додели уговора имати понуђач који је у оквиру максимално прихватљивог рока понудио краћи рок извођења радова.

Уколико је и рок извођења радова идентичан, онда ће се додела уговора извршити применом критеријума «гарантни рок» и то тако што ће предност при додели уговора имати онај понуђач који је понудио дужи гарантни рок за уграђену опрему (осим за измењивач топлоте).

Уколико су предметни понуђачи понудили и идентичан гарантни рок за уграђену опрему (осим за измењивач топлоте), Наручилац ће доделу уговора извршити на основу жреба и то на следећи начин:

- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исту понуђену цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок за уграђену опрему (осим за измењивач топлоте). да присуствују поступку жребања. Жребању ће бити позвани да присуствују и остали понуђачи;

- Поступак жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у просторијама Наручиоца;

- Уколико неки од позваних понуђача не буде присутвовао жребању, то неће одложити поступак жребања;

- Комисија за јавну набавку ће водити записник о поступку жребања и доставиће га свим понуђачима;

- Комисија ће припремити кутију и физички идентичне коверте у којима ће бити папири са именима понуђача чије су понуде имале исту понуђену цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок за уграђену опрему (осим за измењивач топлоте);

- Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије за јавну набавку извршити извлачење једне коверте, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача који је  извучен;

- Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора.

5.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члан 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутсво о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. *Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки хттп://www.кјн.гов.рс/ци/упутство-о-уплати-републицке-административне-таксе.хтмл

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

СWИФТ ЦОДЕ: НБСРРСБГXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд

ИБАН: РС 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (ФИЕЛД 70: ДЕТАИЛС ОФ ПАYМЕНТ):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У наставку су инструкције за уплате у валутама: ЕУР и УСД.

ПАYМЕНТ ИНСТРУЦТИОНС

| СWИФТ МЕССАГЕ МТ103 – ЕУР |
| --- |
| ФИЕЛД 32А: | ВАЛУЕ ДАТЕ – ЕУР- АМОУНТ |
| ФИЕЛД 50К: | ОРДЕРИНГ ЦУСТОМЕР |
| ФИЕЛД 50К: | ОРДЕРИНГ ЦУСТОМЕР |
| ФИЕЛД 56А: (ИНТЕРМЕДИАРY) | ДЕУТДЕФФXXX ДЕУТСЦХЕ БАНК АГ, Ф/М ТАУНУСАНЛАГЕ 12 ГЕРМАНY |
| ФИЕЛД 57А: (АЦЦ. WИТХ БАНК) | /ДЕ20500700100935930800 НБСРРСБГXXX НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ (НАТИОНАЛ БАНК ОФ СЕРБИА – НБС БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 17 СЕРБИА |
| ФИЕЛД 59: (БЕНЕФИЦИАРY) | /РС35908500103019323073 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПОП ЛУКИНА7-9 БЕОГРАД |
| ФИЕЛД 70: | ДЕТАИЛС ОФ ПАYМЕНТ |

| СWИФТ МЕССАГЕ МТ103 – УСД |  |
| --- | --- |
| ФИЕЛД 32А: | ВАЛУЕ ДАТЕ – УСД- АМОУНТ |
| ФИЕЛД 50К: | ОРДЕРИНГ ЦУСТОМЕР |
| ФИЕЛД 56А: (ИНТЕРМЕДИАРY) | БКТРУС33XXX ДЕУТСЦХЕ БАНК ТРУСТ ЦОМПАНИY АМЕРИЦАС, НЕW YОРК 60 WАЛЛ СТРЕЕТ УНИТЕД СТАТЕС |
| ФИЕЛД 57А: (АЦЦ. WИТХ БАНК) | НБСРРСБГXXX НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ (НАТИОНАЛ БАНК ОФ СЕРБИА – НБ БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 17 СЕРБИА |
| ФИЕЛД 59: (БЕНЕФИЦИАРY) | /РС35908500103019323073 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПОП ЛУКИНА7-9 БЕОГРАД |
| ФИЕЛД 70: | ДЕТАИЛС ОФ ПАYМЕНТ |

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда деловодни бр ________________ за јавну набавку радова – ...................................., која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке редни број 3/18 наручиоца ЈП „Комград“ Бачка Топола, Матије Корвина бр.18

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Скраћено пословно име: |  |
| --- | --- |
| Правна форма: |  |
| Адреса седишта: |
| Општина: | Место: | Улица: | Број: | Спрат/стан: |
| Адреса за пријем поште: |
| Општина: | Место: | Улица: | Број: | Спрат/стан: |
| Адреса за пријем електронске поште: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Телефон |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Особа/лице за контакт: |  |
| Интернет страница на којој су докази из чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз понуду): |  |
| Понуђач је уписан у Регистар понуђача: | ДА | НЕ |

2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача (скраћено пословно име): |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача (скраћено пословно име): |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди (скраћено пословно име): |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди (скраћено пословно име): |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди (скраћено пословно име): |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

| Укупна цена без ПДВ-а: | _____________________ динара |
| --- | --- |
| Понуђач је у систему ПДВ: | ДА / НЕ ( заокружити) |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _____________________ динара |
| Рок извођења радова | __________ календарских дана од дана увођења у посао(максимално 60 дана) |
| Начин и рок плаћања | Плаћање се врши по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. Привремене ситуације ће се сачињавати након извођења и окончања радова на сваком објекту. Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документаије, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12). Плаћање се врши уплатом на рачун извођача радова. |
| Гарантни рок за изведене радове: | ____________ године од дана примопредаје радова |
| Гарантни рок за уграђену опрему, осим за измењиваче топлоте: | ___________ године од дана примопредаје радова |
| Гарантни рок за измењиваче топлоте: | ___________ године од дана примопредаје радова |
| Рок важења понуде | ________ дана од дана отварања понуда |

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из јавног позива за доделу уговора и све услове из конкурсне документације.

Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да ме давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка јавне набавке.

Место:_____________                                                                       Понуђач:

Датум:_____________            М.П.                             ____________________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

по ЈН 3/18 – радови на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективнот становања

| Поз | Детаљан опис позиције | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ | Цена по јед. мере са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4*5 | 8=4*6 |
| 1. РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ДУНАВСКА 2, БАЧКА ТОПОЛА |
| 1/А – МАШИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Nabavka i ugradnja gasnog kondenzacionog generatora, toplotne snage 275 kW na režimu rada 80/60 0C, tip Remeha Quinta pro modul 295, ili slično, sledećih karakteristika: Regulisanje širokog opsega modulacije snage (12 - 293 kW) vrši se prema spoljašnjim uslovima uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost. Termička zaštita gasnog generatora toplote omogućena je putem atestiranih panela odgovarajuće otpornosti prema požaru sa ispunom od kamene vune d=60mm. Noseća konstrukcija sa toplotnom izolacijom služi za smeštaj opreme, zaštitu od vremenskih uslova kao i zaštitu opreme, armature i cevovoda od smrzavanja. Remeha Quinta Pro kotlovi su opremljeni kompaktnim i dokazano proverenim livenim monoblok izmenjivačem toplote od legure aluminijum silicijum koji je izuzetno otporan na koroziju i povišenu temperaturu. Zbog posebnog efekta samočišćenja koji se javlja kod ovih izmenjivača produžen je period između potrebnih održavanja. Premix gorionik od nerđajućeg čelika sa metalnim pletivom omogućava visok stepen modulacije . Quinta Pro serija kotlova pogodna je za modulacionu kontrolu putem iSense ili iSense Pro digitalnih regulatora putem integrisanog OpenTherm protokola. U kombinaciji sa iSense i senzorom spoljašnje temperature omogućena je kompenzacija spoljne temperature i programiranje vremena rada. Putem iSense Pro omogućeno je povezivanje do 10 Quinta Pro kotlova u kaskadni sistem radi postizanja snaga do 1140 kW. Kontrola rada kotla putem OpenTherm protokola, on/off signalom ili 0-10 V (opcija) uz mogućnost daljinske kontrole. Kotao je standardno opremljen programom zaštite od zamrzavanja (anti-frost). Ugrađena logika upravljanjem rada kotla na osnovu spoljne temperature (kriva grejanja). Obim isporuke Koncentrični dimovodni priključak sa mernim otvorima za analizu dimnih gasova 100/150 mm Standardno integrisani sigurnosni ventil Standardno ugrađena nepovratna klapna za dimne gasove Automatska odzraka Digitalni manometar pritiska vode u instalaciji Zaštita od nedostatka vode Sonda temperature dimnih gasova Zidni nosač Sifon za prikupljanje kondezata Priključak za povezivanje sa računarom (USB komunikacija) Kapacitet i osnovne karakteristike kotlova unutar generatora: Remeha Quinta Pro 115 x 2 komad Nominalni toplotni kapacitet: pri grejnom pogonu 50/30°C: 18,4 - 114 kW pri grejnom pogonu 80/60°C: 16,6 - 107 kW Radna temperatura: 20-90°C (granična 110°C) Radni pritisak 0,8-4 bar. Priključci potisnog i povratnog voda: 5/4" Priključak gasa: 3/4" Potrošnja gasa: 1,8 - 11,7 m3/h Ulazni pritisak gasa: 17-30 mbar Tip uređaja: B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83 i C93 Temperatura dimnih gasova: 30-72°C Izuzetno niska emisija NOx (klasa 5) Godišnja emisija NOx (BREEAM): 35 mg/kWh Tih rad: 51 dBA na 1m udaljenosti Ekstremno kompaktne dimezije: ŠxVxD: 50x75x50 cm Sadržaj vode u izmenjivaču 7,5 l Težina praznog kotla 68 kg Remeha Quinta Pro 65 x 1 komad Nominalni toplotni kapacitet: pri grejnom pogonu 50/30°C: 13,3 - 65,0 kW pri grejnom pogonu 80/60°C: 12,0 - 61,0 kW Radna temperatura: 20-90°C (granična 110°C) Radni pritisak 0,8-4 bar. Priključci potisnog i povratnog voda: 5/4" Priključak gasa: 3/4" Potrošnja gasa: 1,3 - 6,6 m3/h Ulazni pritisak gasa: 17-30 mbar Tip uređaja: B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83 i C93 Temperatura dimnih gasova: 30-68°C Izuzetno niska emisija NOx (klasa 5) Godišnja emisija NOx (BREEAM): 32 mg/kWh Tih rad: 45 dBA na 1m udaljenosti Ekstremno kompaktne dimezije: ŠxVxD: 50x75x50 cm Sadržaj vode u izmenjivaču 6,5 l Težina praznog kotla 60 kg Kaskadna regulacija Celcia MC4 x 1 komad Remeha Celcia MC4 je regulacija za modulaciono upravljanje radom od 2 do 4 Remeha kotla u kaskadi, na osnovi zahtevane temperature (putem OpenTherm ulaza). Takođe upravlja radom eksterne pumpe. Podaci između regulacije i kotlova se razmenjuju putem OpenTherm protokola. Uvek se koristi u kombinaciji sa iSense kontrolerom na kom se vrše sva podešavanja. Kontroler / Termostat iSense x 1 komad Vremenski program automatski reguliše željenu temperaturu na osnovu podešenih vremenskih intervala i može da se odvojeno reguliše za svaki dan u sedmici sa 6 dnevnih režima. Može se prilagoditi podrazumevani vremenski program ili uneti potpuno novi program. Regulator je podrazumevano podešen na regulaciju temperature u prostoriji, centralno grejanje se reguliše na osnovu unutrašnje temperature. Takođe je moguća regulacija kotla prema vremenskim uslovima na osnovu spoljne temperature. Osnovni programi: Podešavanje konstantne temperature Dnevna temperatura (2 različita programa) Noćna temperatura Zaštita od smrzavanja Stalno leto Program za godišnji odmor Eko mod Party mod Regulisanje temperature tople potrošne vode Cirkulaciona pumpa primarnog kruga za Remeha Quinta Pro 115 x 2 komada Snaga i napon: Potrebna snaga u brzini 1: 130 W Potrebna snaga u brzini 2: 175 W Maksimalna ulazna snaga: 190 W Za Quinta Pro 115 potrebno je prekidač postaviti u položaj 3 Potreban napon: 1 x 230 V Jačina struje u brzini 1: 0,6 A Jačina struje u brzini 2: 0,78 A Max. jačina struje: 0,83 A kapacitet kondenzatora: 5 µF Cirkulaciona pumpa primarnog kruga za Remeha Quinta Pro 65 x 1 komad Snaga i napon: Potrebna snaga u brzini 1: 95 W Potrebna snaga u brzini 2: 120 W Maksimalna ulazna snaga: 190 W Potreban napon: 1 x 230 V Kaskadni sabirnički dimovodni set DN 150 x 1 komad Kaskadni dimovodni sabirnički set izrađen od PPS sa svim potrebnim zaptivnim elementima. Obim isporuke: Horizontalna komponenta DN150 sa priključcima za tri kotla, vertikalne komponente DN100 x 3, zaštitna mrežica DN150 x 3, završni čep sa sifonom za prihvat kondenzata x 1, koleno DN 150 sa osloncem x1. Originalne fabričke hidrauličke komponente kaskadnog sistema x 1 set Razdelno sabirni cevni set L3 DN65 za povezivanje kotlova u kaskadu (potis, povrat i gas) (1 kom.) Hidraulička skretnica DN65 <300kW Kotlovski priključni set za povezivanje u čijem sastavu su slavina na povratnom i polaznom vodu, gasna slavina, nepovratni ventil i ventil sigurnosti) Prirubnica slepa za gas DN50 (1 kom.) Prirubnica slepa za gas DN65 (1 kom.) Prirubnica slepa za vodu DN65 (1 kom.) Izolacija razdelno sabirnog cevnog seta (2 kom.) Izolacija seta za povezivanje (2 kom.) Izolacija hidrauličke skretnice <300kW (1 kom.) Kontra prirubnica vodagas DN65 (1 kom.) Montažna ploča za automatiku (1 kom.) Elektro instalacija x 1 set Razvodna tabla sa automatskim osiguračima sa indeksom zaštite IP40 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja crnih šavnih cevi za vezu generatora i toplotne podstanice. Montaža na spoljnje zidove zgrade, rad na visini od 3m. Cevi su prečnika NO 80 | м | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Ostali delovi za ugradnju, kolena, nosači cevi, gas., itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 4 | Radovi na rekonstrukciji toplotne podstanice, ispuštanje vode iz sistema, ubadanje cevi grejanja u tačno određeni deo podstanice, povezivanje razdelnice i sabirnice grejanja, nakon radova ponovno punjenje sistema i odzračivanje | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja odgovarajuće ekspanzione posude, zapremine 200 litara | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja prirubničkih ventila NO 80, NP 6, sa kontrapribnicama, komplet | ком | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe, protoka 14 m3/h, napora 30 kPa, | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Izolovanje cevi toplovodnog grejanja, sa Al limom debljine 0,7 mm, debljina izolacije 5 cm, staklena vuna. Svi fazonski komadi (kolena itd.) uzimaju se kao 1 m | м | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cevi NO 65, SRPS C.B5.221 | м | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Sitan potrošni materijal kao što su cevne obujmice, gas, tiple, hamburški lukovi izd., uzima se 40 % od predhodne stavke | Паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja gasne kuglaste slavine NO 65, NP 6, navojna ili prirubnička | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Montaža skele za ugradnju dimnjaka za odod gasova. Napomena: izvođač je dužan da obezbedi elaborat ZNR na gradilištu, kao i stručna lica za rad na visini. Visina skele: 20m | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka i ugradnja odgovarajućeg dimovoda za odvod gasova, u svemu prema specifikaciji proizvođača gasnih generatora (prečnik) | м | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Izrada zaštitne ograde od čeličnih kvadratnih cevi 30x30mm, dimenzije u tri polja, (sa čela i po bokovima) sledećih dimenzija: 1m x 2,2m x 1m, visine 2m, sa otvaranjem na dužem delu, širine 1m. Ograda utiplana u stopu predviđenu za gasni generator. Metalna zaštitna žica razvučena po kosturu ograde (''Šulc''-ova armatura okna 10x10cm, debljina žice 6 mm). Zaštićeno osnovnim premazom i završnom bojom po izboru investitora, sa metalnom bravicom na vratima sa mogućnošću zaključavanja. | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradnja kabla PP 00-y 3x1,5 mm, montaža u odgovarajućoj kanalici, komplet, za napajanje gasnog generatora i pumpe. Napomena: izvođač radova samo dovodi kabel do generatora, serviser povezuje kabel sa uređajem. Struja za napajanje generatora i pumpe se uzima iz ormara podstanice | м | 40 |  |  |  |  |
| 16 | Sitan spojni materijal za ugradnju odvoda kondenzata u upojnu jamu | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Izrada projekata izvedenog objekta, izrada projekata za distributera gasa, izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije za distributera gasa | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Bojenje cevne i gasne mreže osnovnom bojom a gasne mreže i završnom žutom bojom | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Punjenje sistema vodom, odzračivanje, ispitivanje vodene strane na čvrstoću i nepropusnost | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Servisiranje gasnog generatora, prvo puštanje u rad, podešavanje parametara, izdavanje odgovarajućeg atesta | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 1/Б – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Obeležavanje i iskolčavanje objekta dimenzija 0.8x2.0m. Obračun po m2. | м2 | 1.6 |  |  |  |  |
| 2 | Iskop humusa d=30cm po površini celog objekta sa deponovanjem istog u dvorištu investitora. Obračun po m3. | м3 | 0.48 |  |  |  |  |
| 3 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje, sa odbacivanjem iste na 2m od ivice iskopa. Obračun po m3. | м3 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Nasipanje i nabijanje zemlje unutar i oko temelja objekta. Obračun po m3. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 5 | Odvoz viška zemlje iz iskopa temelja na deponiju do 5km udaljenosti. Obračun po m3. | м3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka materijal i izrada tampona od šljunka (granulacije 0-63mm) debljine d=15cm sa posteljicom od peska debljine d=5cm , ispod podnih ploča i temelja ukupne debljine d=20cm do potrebne minimalne zbijenosti od 40MPa. Obračun po m2. | м2 | 1.6 |  |  |  |  |
| 7 | Уклањање постојеће бетонске стазе са одвожењем шута. Обрачун по м2. | м2 | 2.5 |  |  |  |  |
| 8 | Ručni iskop zemlje III kategorije za upojnu jamu dimenzija 0.8m x 0.8m sa dubinom 1m, sa nasipanjem i nabijanjem šljunka u slojevima od 20cm (granulacije 31-63mm) do potrebne zbijenosti od 20MPa. | М2 | 0.64 |  |  |  |  |
| 9 | Враћање дела уклоњене бетонске стазе у првобитно стање. Обрачун по м2. | м2 | 0.5 |  |  |  |  |
| 10 | Бетонирање темељних трака армираним бетоном МБ-25. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | m2 | 0.6 |  |  |  |  |
| 11 | Бетонирање подних плоча дебљине д=12цм армираним бетоном МБ-30. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање средње сложене арматуре. Обрачун по кг | кг | 80 |  |  |  |  |
|  | ДЕО 1 (ДУНАВСКА 2, БАЧКА ТОПОЛА): УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: ___________________________ дин УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: ____________________________дин |
| 2. РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ДУНАВСКА 4, БАЧКА ТОПОЛА |
| 2/А – МАШИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Nabavka i ugradnja gasnog kondenzacionog generatora, toplotne snage 321 kW na režimu rada 80/60 0C, tip Remeha Quinta pro modul 345, ili slično, sledećih karakteristika: Regulisanje širokog opsega modulacije snage (18,4 - 342 kW) vrši se prema spoljašnjim uslovima uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost. Termička zaštita gasnog generatora toplote omogućena je putem atestiranih panela odgovarajuće otpornosti prema požaru sa ispunom od kamene vune d=60mm. Noseća konstrukcija sa toplotnom izolacijom služi za smeštaj opreme, zaštitu od vremenskih uslova kao i zaštitu opreme, armature i cevovoda od smrzavanja. Remeha Quinta Pro kotlovi su opremljeni kompaktnim i dokazano proverenim livenim monoblok izmenjivačem toplote od legure aluminijum silicijum koji je izuzetno otporan na koroziju i povišenu temperaturu. Zbog posebnog efekta samočišćenja koji se javlja kod ovih izmenjivača produžen je period između potrebnih održavanja. Premix gorionik od nerđajućeg čelika sa metalnim pletivom omogućava visok stepen modulacije. Quinta Pro serija kotlova pogodna je za modulacionu kontrolu putem iSense ili iSense Pro digitalnih regulatora putem integrisanog OpenTherm protokola. U kombinaciji sa iSense i senzorom spoljašnje temperature omogućena je kompenzacija spoljne temperature i programiranje vremena rada. Putem iSense Pro omogućeno je povezivanje do 10 Quinta Pro kotlova u kaskadni sistem radi postizanja snaga do 1140 kW. Kontrola rada kotla putem OpenTherm protokola, on/off signalom ili 0-10 V (opcija) uz mogućnost daljinske kontrole. Kotao je standardno opremljen programom zaštite od zamrzavanja (anti-frost). Ugrađena logika upravljanjem rada kotla na osnovu spoljne temperature (kriva grejanja). Obim isporuke Koncentrični dimovodni priključak sa mernim otvorima za analizu dimnih gasova 100/150 mm Standardno integrisani sigurnosni ventil Standardno ugrađena nepovratna klapna za dimne gasove Automatska odzraka Digitalni manometar pritiska vode u instalaciji Zaštita od nedostatka vode Sonda temperature dimnih gasova Zidni nosač Sifon za prikupljanje kondezata Priključak za povezivanje sa računarom (USB komunikacija) Kapacitet i osnovne karakteristike kotlova unutar generatora: Remeha Quinta Pro 115 x 3 komada Nominalni toplotni kapacitet: pri grejnom pogonu 50/30°C: 18,4 - 114 kW pri grejnom pogonu 80/60°C: 16,6 - 107 kW Radna temperatura: 20-90°C (granična 110°C) Radni pritisak 0,8-4 bar. Priključci potisnog i povratnog voda: 5/4" Priključak gasa: 3/4" Potrošnja gasa: 1,8 - 11,7 m3/h Ulazni pritisak gasa: 17-30 mbar Tip uređaja: B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83 i C93 Temperatura dimnih gasova: 30-72°C Izuzetno niska emisija NOx (klasa 5) Godišnja emisija NOx (BREEAM): 35 mg/kWh Tih rad: 51 dBA na 1m udaljenosti Ekstremno kompaktne dimezije: ŠxVxD: 50x75x50 cm Sadržaj vode u izmenjivaču 7,5 l Težina praznog kotla 68 kg Kaskadna regulacija Celcia MC4 x 1 komad Remeha Celcia MC4 je regulacija za modulaciono upravljanje radom od 2 do 4 Remeha kotla u kaskadi, na osnovi zahtevane temperature (putem OpenTherm ulaza). Takođe upravlja radom eksterne pumpe. Podaci između regulacije i kotlova se razmenjuju putem OpenTherm protokola. Uvek se koristi u kombinaciji sa iSense kontrolerom na kom se vrše sva podešavanja. Kontroler / Termostat iSense x 1 komad Vremenski program automatski reguliše željenu temperaturu na osnovu podešenih vremenskih intervala i može da se odvojeno reguliše za svaki dan u sedmici sa 6 dnevnih režima. Može se prilagoditi podrazumevani vremenski program ili uneti potpuno novi program. Regulator je podrazumevano podešen na regulaciju temperature u prostoriji, centralno grejanje se reguliše na osnovu unutrašnje temperature. Takođe je moguća regulacija kotla prema vremenskim uslovima na osnovu spoljne temperature. Osnovni programi: Podešavanje konstantne temperature Dnevna temperatura (2 različita programa) Noćna temperatura Zaštita od smrzavanja Stalno leto Program za godišnji odmor Eko mod Party mod Regulisanje temperature tople potrošne vode Cirkulaciona pumpa primarnog kruga za Remeha Quinta Pro 115 x 3 komada Snaga i napon: Potrebna snaga u brzini 1: 130 W Potrebna snaga u brzini 2: 175 W Maksimalna ulazna snaga: 190 W Za Quinta Pro 115 potrebno je prekidač postaviti u položaj 3 Potreban napon: 1 x 230 V Jačina struje u brzini 1: 0,6 A Jačina struje u brzini 2: 0,78 A Max. jačina struje: 0,83 A kapacitet kondenzatora: 5 µF Kaskadni sabirnički dimovodni set DN 150 x 1 komad Kaskadni dimovodni sabirnički set izrađen od PPS sa svim potrebnim zaptivnim elementima. Obim isporuke: Horizontalna komponenta DN150 sa priključcima za tri kotla, vertikalne komponente DN100 x 3, zaštitna mrežica DN150 x 3, završni čep sa sifonom za prihvat kondenzata x 1, koleno DN 150 sa osloncem x1. Originalne fabričke hidrauličke komponente kaskadnog sistema x 1 set Razdelno sabirni cevni set L3 DN65 za povezivanje kotlova u kaskadu (potis, povrat i gas) (1 kom.) Hidraulička skretnica DN65 <350kW Kotlovski priključni set za povezivanje u čijem sastavu su slavina na povratnom i polaznom vodu, gasna slavina, nepovratni ventil i ventil sigurnosti) Prirubnica slepa za gas DN50 (1 kom.) Prirubnica slepa za gas DN65 (1 kom.) Prirubnica slepa za vodu DN65 (1 kom.) Izolacija razdelno sabirnog cevnog seta (2 kom.) Izolacija seta za povezivanje (2 kom.) Izolacija hidrauličke skretnice <350kW (1 kom.) Kontra prirubnica vodagas DN65 (1 kom.) Montažna ploča za automatiku (1 kom.) Elektro instalacija x 1 set Razvodna tabla sa automatskim osiguračima sa indeksom zaštite IP40 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja crnih šavnih cevi za vezu generatora i toplotne podstanice. Montaža na spoljnje zidove zgrade, rad na visini od 3m. Cevi su prečnika NO 80 | м | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Ostali delovi za ugradnju, kolena, nosači cevi, gas., itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | паушал | 0.4 |  |  |  |  |
| 4 | Радови на реконструкцији топлотне подстанице, испуштање воде из система, убадање цеви грејања у тачно одређени део подстанице, повезивање разделнице и сабирнице грејања, након радова поновно пуњење система и одзрачивање | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Набавка и уградња одговарајуће експанзионе посуде, запремине 200 литара | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe, protoka 14 m3/h, napora 30 kPa, | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja prirubničkih ventila NO 80, NP 6, sa kontraprirubnicama, komplet | Ком | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Izolovanje cevi toplovodnog grejanja, sa Al limom debljine 0,7 mm, debljina izolacije 5 cm, staklena vuna. Svi fazonski komadi (kolena itd.) uzimaju se kao 1 m | м | 18 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cevi NO 65, SRPS C.B5.221 | М | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Sitan potrošni materijal kao što su cevne obujmice, gas, tiple, hamburški lukovi itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | Паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja gasne kuglaste slavine NO 65, NP 6, navojna ili prirubnička | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Montaža skele za ugradnju dimnjaka za odvod gasova. Napomena: izvođač je dužan da obezbedi elaborat ZNR na gradilištu, kao i stručna lica za rad na visini. Visina skele: 20m | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka i ugradnja odgovarajućeg dimovoda za odvod gasova, u svemu prema specifikaciji proizvođača gasnih generatora (prečnik) | м | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Izrada zaštitne ograde od čeličnih kvadratnih cevi 30x30mm, dimenzije u tri polja, (sa čela i po bokovima) sledećih dimenzija: 1m x 2,2m x 1m, visine 2m, sa otvaranjem na dužem delu, širine 1m. Ograda utiplana u stopu predviđenu za gasni generator. Metalna zaštitna žica razvučena po kosturu ograde (''Šulc''-ova armatura okna 10x10cm, debljina žice 6 mm). Zaštićeno osnovnim premazom i završnom bojom po izboru investitora, sa metalnom bravicom na vratima sa mogućnošću zaključavanja. | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradnja kabla PP 00-y 3x1,5 mm, montaža u odgovarajućoj kanalici, komplet, za napajanje gasnog generatora i pumpe. Napomena: izvođač radova samo dovodi kabel do generatora, serviser povezuje kabel sa uređajem. Struja za napajanje generatora i pumpe se uzima iz ormara podstanice | м | 20 |  |  |  |  |
| 16 | Sitan spojni materijal za ugradnju odvoda konedenzata u upojnu jamu | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Izrada projekata izvedenog objekta, izrada projekata za distributera gasa, izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije za distributera gasa | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Bojenje cevne i gasne mreže osnovnom bojom a gasne mreže i završnom žutom bojom | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Punjenje sistema vodom, odzračivanje, ispitivanje vodene strane na čvrstoću i nepropusnost | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Servisiranje gasnog generatora, prvo puštanje u rad, podešavanje parametara, izdavanje odgovarajućeg atesta | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 2/Б – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Обележавање и исколчавање објекта димензија 0.8 x 2.0м. Обрачун по м2. | м2 | 1.6 |  |  |  |  |
| 2 | Ископ хумуса д=30цм по површини целог објекта са депоновањем истог у дворишту инвеститора. Обрачун по м3. | м3 | 0.48 |  |  |  |  |
| 3 | Ручни ископ земље III категорије за темеље, са одбацивањем исте на 2м од ивице ископа. Обрачун по м3. | м3 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Насипање и набијање земље унутар и око темеља објекта. Обрачун по м3. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 5 | Одвоз вишка земље из ископа темеља на депонију до 5км удаљености. Обрачун по м3. | м3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka materijal i izrada tampona od šljunka (granulacije 0-63mm) debljine d=15cm sa posteljicom od peska debljine d=5cm , ispod podnih ploča i temelja ukupne debljine d=20cm do potrebne minimalne zbijenosti od 40MPa. Obračun po m2. | м2 | 1.6 |  |  |  |  |
| 7 | Уклањање постојеће бетонске стазе са одвожењем шута. Обрачун по м2. | м2 | 2.5 |  |  |  |  |
| 8 | Ručni iskop zemlje III kategorije za upojnu jamu dimenzija 0.8m x 0.8m sa dubinom 1m, sa nasipanjem i nabijanjem šljunka u slojevima od 20cm (granulacije 31-63mm) do potrebne zbijenosti od 20MPa. | м3 | 0.64 |  |  |  |  |
| 9 | Враћање дела уклоњене бетонске стазе у првобитно стање. Обрачун по м2. | м2 | 0.5 |  |  |  |  |
| 10 | Бетонирање темељних трака армираним бетоном МБ-25. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | М2 | 0.6 |  |  |  |  |
| 11 | Бетонирање подних плоча дебљине д=12цм армираним бетоном МБ-30. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање средње сложене арматуре. Обрачун по кг | кг | 80 |  |  |  |  |
|  | ДЕО 2 (ДУНАВСКА 4, БАЧКА ТОПОЛА): УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: ___________________________ дин УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: ____________________________дин |
| 3. РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ДУНАВСКА 6, БАЧКА ТОПОЛА |
| 3/А – МАШИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Nabavka i ugradnja gasnog kondenzacionog generatora, toplotne snage 321 kW na režimu rada 80/60 0C, tip Remeha Quinta pro modul 345, ili slično, sledećih karakteristika: Regulisanje širokog opsega modulacije snage (18,4 - 342 kW) vrši se prema spoljašnjim uslovima uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost. Termička zaštita gasnog generatora toplote omogućena je putem atestiranih panela odgovarajuće otpornosti prema požaru sa ispunom od kamene vune d=60mm. Noseća konstrukcija sa toplotnom izolacijom služi za smeštaj opreme, zaštitu od vremenskih uslova kao i zaštitu opreme, armature i cevovoda od smrzavanja. Remeha Quinta Pro kotlovi su opremljeni kompaktnim i dokazano proverenim livenim monoblok izmenjivačem toplote od legure aluminijum silicijum koji je izuzetno otporan na koroziju i povišenu temperaturu. Zbog posebnog efekta samočišćenja koji se javlja kod ovih izmenjivača produžen je period između potrebnih održavanja. Premix gorionik od nerđajućeg čelika sa metalnim pletivom omogućava visok stepen modulacije. Quinta Pro serija kotlova pogodna je za modulacionu kontrolu putem iSense ili iSense Pro digitalnih regulatora putem integrisanog OpenTherm protokola. U kombinaciji sa iSense i senzorom spoljašnje temperature omogućena je kompenzacija spoljne temperature i programiranje vremena rada. Putem iSense Pro omogućeno je povezivanje do 10 Quinta Pro kotlova u kaskadni sistem radi postizanja snaga do 1140 kW. Kontrola rada kotla putem OpenTherm protokola, on/off signalom ili 0-10 V (opcija) uz mogućnost daljinske kontrole. Kotao je standardno opremljen programom zaštite od zamrzavanja (anti-frost). Ugrađena logika upravljanjem rada kotla na osnovu spoljne temperature (kriva grejanja). Obim isporuke Koncentrični dimovodni priključak sa mernim otvorima za analizu dimnih gasova 100/150 mm Standardno integrisani sigurnosni ventil Standardno ugrađena nepovratna klapna za dimne gasove Automatska odzraka Digitalni manometar pritiska vode u instalaciji Zaštita od nedostatka vode Sonda temperature dimnih gasova Zidni nosač Sifon za prikupljanje kondezata Priključak za povezivanje sa računarom (USB komunikacija) Kapacitet i osnovne karakteristike kotlova unutar generatora: Remeha Quinta Pro 115 x 3 komada Nominalni toplotni kapacitet: pri grejnom pogonu 50/30°C: 18,4 - 114 kW pri grejnom pogonu 80/60°C: 16,6 - 107 kW Radna temperatura: 20-90°C (granična 110°C) Radni pritisak 0,8-4 bar. Priključci potisnog i povratnog voda: 5/4" Priključak gasa: 3/4" Potrošnja gasa: 1,8 - 11,7 m3/h Ulazni pritisak gasa: 17-30 mbar Tip uređaja: B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83 i C93 Temperatura dimnih gasova: 30-72°C Izuzetno niska emisija NOx (klasa 5) Godišnja emisija NOx (BREEAM): 35 mg/kWh Tih rad: 51 dBA na 1m udaljenosti Ekstremno kompaktne dimezije: ŠxVxD: 50x75x50 cm Sadržaj vode u izmenjivaču 7,5 l Težina praznog kotla 68 kg Kaskadna regulacija Celcia MC4 x 1 komad Remeha Celcia MC4 je regulacija za modulaciono upravljanje radom od 2 do 4 Remeha kotla u kaskadi, na osnovi zahtevane temperature (putem OpenTherm ulaza). Takođe upravlja radom eksterne pumpe. Podaci između regulacije i kotlova se razmenjuju putem OpenTherm protokola. Uvek se koristi u kombinaciji sa iSense kontrolerom na kom se vrše sva podešavanja. Kontroler / Termostat iSense x 1 komad Vremenski program automatski reguliše željenu temperaturu na osnovu podešenih vremenskih intervala i može da se odvojeno reguliše za svaki dan u sedmici sa 6 dnevnih režima. Može se prilagoditi podrazumevani vremenski program ili uneti potpuno novi program. Regulator je podrazumevano podešen na regulaciju temperature u prostoriji, centralno grejanje se reguliše na osnovu unutrašnje temperature. Takođe je moguća regulacija kotla prema vremenskim uslovima na osnovu spoljne temperature. Osnovni programi: Podešavanje konstantne temperature Dnevna temperatura (2 različita programa) Noćna temperatura Zaštita od smrzavanja Stalno leto Program za godišnji odmor Eko mod Party mod Regulisanje temperature tople potrošne vode Cirkulaciona pumpa primarnog kruga za Remeha Quinta Pro 115 x 3 komada Snaga i napon: Potrebna snaga u brzini 1: 130 W Potrebna snaga u brzini 2: 175 W Maksimalna ulazna snaga: 190 W Za Quinta Pro 115 potrebno je prekidač postaviti u položaj 3 Potreban napon: 1 x 230 V Jačina struje u brzini 1: 0,6 A Jačina struje u brzini 2: 0,78 A Max. jačina struje: 0,83 A kapacitet kondenzatora: 5 µF Kaskadni sabirnički dimovodni set DN 150 x 1 komad Kaskadni dimovodni sabirnički set izrađen od PPS sa svim potrebnim zaptivnim elementima. Obim isporuke: Horizontalna komponenta DN150 sa priključcima za tri kotla, vertikalne komponente DN100 x 3, zaštitna mrežica DN150 x 3, završni čep sa sifonom za prihvat kondenzata x 1, koleno DN 150 sa osloncem x1. Originalne fabričke hidrauličke komponente kaskadnog sistema x 1 set Razdelno sabirni cevni set L3 DN65 za povezivanje kotlova u kaskadu (potis, povrat i gas) (1 kom.) Hidraulička skretnica DN65 <350kW Kotlovski priključni set za povezivanje u čijem sastavu su slavina na povratnom i polaznom vodu, gasna slavina, nepovratni ventil i ventil sigurnosti) Prirubnica slepa za gas DN50 (1 kom.) Prirubnica slepa za gas DN65 (1 kom.) Prirubnica slepa za vodu DN65 (1 kom.) Izolacija razdelno sabirnog cevnog seta (2 kom.) Izolacija seta za povezivanje (2 kom.) Izolacija hidrauličke skretnice <350kW (1 kom.) Kontra prirubnica vodagas DN65 (1 kom.) Montažna ploča za automatiku (1 kom.) Elektro instalacija x 1 set Razvodna tabla sa automatskim osiguračima sa indeksom zaštite IP40 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja crnih šavnih cevi za vezu generatora i toplotne podstanice. Montaža na spoljnje zidove zgrade, rad na visini od 3m. Cevi su prečnika NO 80 | м | 48 |  |  |  |  |
| 3 | Ostali delovi za ugradnju, kolena, nosači cevi, gas., itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | паушал | 0.4 |  |  |  |  |
| 4 | Radovi na rekonstrukciji toplotne podstanice, ispuštanje vode iz sistema, ubadanje cevi grejanja u tačno određeni deo podstanice, povezivanje razdelnice i sabirnice grejanja, nakon radova ponovno punjenje sistema i odzračivanje | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe, protoka 14 m3/h, napora 30 kPa, | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja odgovarajuće ekspanzione posude, zapremine 200 litara | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja prirubničkih ventila NO 80, NP 6, sa kontraprirubnicama, komplet | ком | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Izolovanje cevi toplovodnog grejanja, sa Al limom debljine 0,7 mm, debljina izolacije 5 cm, staklena vuna. Svi fazonski komadi (kolena itd.) uzimaju se kao 1 m | м | 48 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cevi NO 65, SRPS C.B5.221 | м | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Sitan potrošni materijal kao što su cevne obujmice, gas, tiple, hamburški lukovi itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | Паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja gasne kuglaste slavine NO 65, NP 6, navojna ili prirubnička | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Montaža skele za ugradnju dimnjaka za odvod gasova. Napomena: izvođač je dužan da obezbedi elaborat ZNR na gradilištu, kao i stručna lica za rad na visini. Visina skele: 20m | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka i ugradnja odgovarajućeg dimovoda za odvod gasova, u svemu prema specifikaciji proizvođača gasnih generatora (prečnik) | м | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Izrada zaštitne ograde od čeličnih kvadratnih cevi 30x30mm, dimenzije u tri polja, (sa čela i po bokovima) sledećih dimenzija: 1m x 2,2m x 1m, visine 2m, sa otvaranjem na dužem delu, širine 1m. Ograda utiplana u stopu predviđenu za gasni generator. Metalna zaštitna žica razvučena po kosturu ograde (''Šulc''-ova armatura okna 10x10cm, debljina žice 6 mm). Zaštićeno osnovnim premazom i završnom bojom po izboru investitora, sa metalnom bravicom na vratima sa mogućnošću zaključavanja. | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradnja kabla PP 00-y 3x1,5 mm, montaža u odgovarajućoj kanalici, komplet, za napajanje gasnog generatora i pumpe. Napomena: izvođač radova samo dovodi kabel do generatora, serviser povezuje kabel sa uređajem. Struja za napajanje generatora i pumpe se uzima iz ormara podstanice | м | 40 |  |  |  |  |
| 16 | Sitan spojni materijal za ugradnju odvoda konedenzata u upojnu jamu | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Izrada projekata izvedenog objekta, izrada projekata za distributera gasa, izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije za distributera gasa | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Bojenje cevne i gasne mreže osnovnom bojom a gasne mreže i završnom žutom bojom | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Punjenje sistema vodom, odzračivanje, ispitivanje vodene strane na čvrstoću i nepropusnost | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Servisiranje gasnog generatora, prvo puštanje u rad, podešavanje parametara, izdavanje odgovarajućeg atesta | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 3/Б – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Обележавање и исколчавање објекта димензија 0.8 x 2.0м. Обрачун по м2. | м2 | 1.6 |  |  |  |  |
| 2 | Ископ хумуса д=30цм по површини целог објекта са депоновањем истог у дворишту инвеститора. Обрачун по м3. | м3 | 0.48 |  |  |  |  |
| 3 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje, sa odbacivanjem iste na 2m od ivice iskopa. Obračun po m3. | м3 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Насипање и набијање земље унутар и око темеља објекта. Обрачун по м3. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 5 | Одвоз вишка земље из ископа темеља на депонију до 5км удаљености. Обрачун по м3. | м3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјал и израда тампона од шљунка (гранулације 0-63мм) дебљине д=15цм са постељицом од песка дебљине д=5цм, испод подних плоча и темеља укупне дебљине д=20цм до потребне минималне збијености од 40МПа. Обрачун по м2. | м2 | 1.6 |  |  |  |  |
| 7 | Уклањање постојеће бетонске стазе са одвожењем шута. Обрачун по м2. | м2 | 2.5 |  |  |  |  |
| 8 | Ručni iskop zemlje III kategorije za upojnu jamu dimenzija 0.8m x 0.8m sa dubinom 1m, sa nasipanjem i nabijanjem šljunka u slojevima od 20cm (granulacije 31-63mm) do potrebne zbijenosti od 20MPa. | м3 | 0.64 |  |  |  |  |
| 9 | Vraćanje dela uklonjene betonske staze u prvobitno stanje. Obračun po m2. | м2 | 0.5 |  |  |  |  |
| 10 | Betoniranje temeljnih traka armiranim betonom MB-25. Obračun po m3 sa oplatom i negom betona. | М2 | 0.6 |  |  |  |  |
| 11 | Бетонирање подних плоча дебљине д=12цм армираним бетоном МБ-30. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање средње сложене арматуре. Обрачун по кг | кг | 80 |  |  |  |  |
|  | ДЕО 3 (ДУНАВСКА 6, БАЧКА ТОПОЛА): УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: ___________________________ дин УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: ____________________________дин |
| 4. РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ВИДОВДАНСКА 1, БАЧКА ТОПОЛА |
| 4/А – МАШИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Nabavka i ugradnja gasnog kondenzacionog generatora, toplotne snage 252 kW na režimu rada 80/60 0C, tip Remeha Quinta pro modul 270, ili slično, sledećih karakteristika: Regulisanje širokog opsega modulacije snage (14,1 - 268,5 kW) vrši se prema spoljašnjim uslovima uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost. Termička zaštita gasnog generatora toplote omogućena je putem atestiranih panela odgovarajuće otpornosti prema požaru sa ispunom od kamene vune d=60mm. Noseća konstrukcija sa toplotnom izolacijom služi za smeštaj opreme, zaštitu od vremenskih uslova kao i zaštitu opreme, armature i cevovoda od smrzavanja. Remeha Quinta Pro kotlovi su opremljeni kompaktnim i dokazano proverenim livenim monoblok izmenjivačem toplote od legure aluminijum silicijum koji je izuzetno otporan na koroziju i povišenu temperaturu. Zbog posebnog efekta samočišćenja koji se javlja kod ovih izmenjivača produžen je period između potrebnih održavanja. Premix gorionik od nerđajućeg čelika sa metalnim pletivom omogućava visok stepen modulacije. Quinta Pro serija kotlova pogodna je za modulacionu kontrolu putem iSense ili iSense Pro digitalnih regulatora putem integrisanog OpenTherm protokola. U kombinaciji sa iSense i senzorom spoljašnje temperature omogućena je kompenzacija spoljne temperature i programiranje vremena rada. Putem iSense Pro omogućeno je povezivanje do 10 Quinta Pro kotlova u kaskadni sistem radi postizanja snaga do 1140 kW. Kontrola rada kotla putem OpenTherm protokola, on/off signalom ili 0-10 V (opcija) uz mogućnost daljinske kontrole. Kotao je standardno opremljen programom zaštite od zamrzavanja (anti-frost). Ugrađena logika upravljanjem rada kotla na osnovu spoljne temperature (kriva grejanja). Obim isporuke Koncentrični dimovodni priključak sa mernim otvorima za analizu dimnih gasova 100/150 mm Standardno integrisani sigurnosni ventil Standardno ugrađena nepovratna klapna za dimne gasove Automatska odzraka Digitalni manometar pritiska vode u instalaciji Zaštita od nedostatka vode Sonda temperature dimnih gasova Zidni nosač Sifon za prikupljanje kondezata Priključak za povezivanje sa računarom (USB komunikacija) Kapacitet i osnovne karakteristike kotlova unutar generatora: Remeha Quinta Pro 90 x 3 komada Nominalni toplotni kapacitet: pri grejnom pogonu 50/30°C: 15,8 - 89,5 kW pri grejnom pogonu 80/60°C: 14,1 - 84,2 kW Radna temperatura: 20-90°C (granična 110°C) Radni pritisak 0,8-4 bar. Priključci potisnog i povratnog voda: 5/4" Priključak gasa: 3/4" Potrošnja gasa: 1,5 - 9,1 m3/h Ulazni pritisak gasa: 17-30 mbar Tip uređaja: B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83 i C93 Temperatura dimnih gasova: 30-68°C Izuzetno niska emisija NOx (klasa 5) Godišnja emisija NOx (BREEAM): 29 mg/kWh Tih rad: 52 dBA na 1m udaljenosti Ekstremno kompaktne dimezije: ŠxVxD: 50x75x50 cm Kaskadna regulacija Celcia MC4 x 1 komad Remeha Celcia MC4 je regulacija za modulaciono upravljanje radom od 2 do 4 Remeha kotla u kaskadi, na osnovi zahtevane temperature (putem OpenTherm ulaza). Takođe upravlja radom eksterne pumpe. Podaci između regulacije i kotlova se razmenjuju putem OpenTherm protokola. Uvek se koristi u kombinaciji sa iSense kontrolerom na kom se vrše sva podešavanja. Kontroler / Termostat iSense x 1 komad Vremenski program automatski reguliše željenu temperaturu na osnovu podešenih vremenskih intervala i može da se odvojeno reguliše za svaki dan u sedmici sa 6 dnevnih režima. Može se prilagoditi podrazumevani vremenski program ili uneti potpuno novi program. Regulator je podrazumevano podešen na regulaciju temperature u prostoriji, centralno grejanje se reguliše na osnovu unutrašnje temperature. Takođe je moguća regulacija kotla prema vremenskim uslovima na osnovu spoljne temperature. Основни програми: Подешавање константне температуре Дневна температура (2 различита програма) Ноћна температура Заштита од смрзавања Стално лето Програм за годишњи одмор Еко мод Партy мод Регулисање температуре топле потрошне воде Циркулациона пумпа примарног круга за Ремеха Qуинта Про 90 или одговарајуће - 3 комада следећих карактеристика: Снага и напон: Потребна снага у брзини 1: 130 W Потребна снага у брзини 2: 175 W Максимална улазна снага: 190 W За Qуинта Про 115 потребно је прекидач поставити у положај 3 Потребан напон: 1 x 230 В Јачина струје у брзини 1: 0,6 А Јачина струје у брзини 2: 0,78 А Макс. јачина струје: 0,83 А капацитет кондензатора: 5 µФ Каскадни сабирнички димоводни сет ДН 150 - 1 комад Каскадни димоводни сабирнички сет израђен од ППС са свим потребним заптивним елементима. Обим испоруке: Хоризонтална компонента ДН150 са прикључцима за три котла, вертикалне компоненте ДН100 x 3 ком, заштитна мрежица ДН150 x 3 ком, завршни чеп са сифоном за прихват кондензата x 1 ком, колено ДН 150 са ослонцем x 1 ком. Оригиналне фабричке хидрауличке компоненте каскадног система x 1 сет Разделно сабирни цевни сет Л3 ДН65 за повезивање котлова у каскаду (потис, поврат и гас) (1 ком) Хидрауличка скретница ДН65 <270кW Котловски прикључни сет за повезивање у чијем саставу су славина на повратном и полазном воду, гасна славина, неповратни вентил и вентил сигурности) Прирубница слепа за гас ДН50 (1 ком.) Прирубница слепа за гас ДН65 (1 ком.) Прирубница слепа за воду ДН65 (1 ком.) Изолација разделно сабирног цевног сета (2 ком.) Изолација сета за повезивање (2 ком.) Изолација хидрауличке скретнице <220кW (1 ком.) Контра прирубница водагас ДН65 (1 ком.) Монтажна плоча за аутоматику (1 ком.) Електро инсталација x 1 сет Разводна табла са аутоматским осигурачима са индексом заштите ИП40 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja crnih šavnih cevi za vezu generatora i toplotne podstanice. Montaža na spoljnje zidove zgrade, rad na visini od 3m. Cevi su prečnika NO 65 | м | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Ostali delovi za ugradnju, kolena, nosači cevi, gas., itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 4 | Radovi na rekonstrukciji toplotne podstanice, ispuštanje vode iz sistema, ubadanje cevi grejanja u tačno određeni deo podstanice, povezivanje razdelnice i sabirnice grejanja, nakon radova ponovno punjenje sistema i odzračivanje | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Набавка и уградња одговарајуће експанзионе посуде, запремине 200 литара | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe, protoka 14 m3/h, napora 30 kPa, | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja prirubničkih ventila NO 65, NP 6, sa kontraprirubnicama, komplet | ком | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Izolovanje cevi toplovodnog grejanja, sa Al limom debljine 0,7 mm, debljina izolacije 5 cm, staklena vuna. Svi fazonski komadi (kolena itd.) uzimaju se kao 1 m | м | 24 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cevi NO 65, SRPS C.B5.221 | м | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Sitan potrošni materijal kao što su cevne obujmice, gas, tiple, hamburški lukovi itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | paušal | 0,4 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja gasne kuglaste slavine NO 65, NP 6, navojna ili prirubnička | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Montaža skele za ugradnju dimnjaka za odvod gasova. Napomena: izvođač je dužan da obezbedi elaborat ZNR na gradilištu, kao i stručna lica za rad na visini. Visina skele: 20m | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka i ugradnja odgovarajućeg dimovoda za odvod gasova, u svemu prema specifikaciji proizvođača gasnih generatora (prečnik) | м | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Izrada zaštitne ograde od čeličnih kvadratnih cevi 30x30mm, dimenzije u tri polja, (sa čela i po bokovima) sledećih dimenzija: 1m x 1,8m x 1m, visine 2m, sa otvaranjem na dužem delu, širine 1m. Ograda utiplana u stopu predviđenu za gasni generator. Metalna zaštitna žica razvučena po kosturu ograde (''Šulc''-ova armatura okna 10x10cm, debljina žice 6 mm). Zaštićeno osnovnim premazom i završnom bojom po izboru investitora, sa metalnom bravicom na vratima sa mogućnošću zaključavanja. | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradnja kabla PP 00-y 3x1,5 mm, montaža u odgovarajućoj kanalici, komplet, za napajanje gasnog generatora i pumpe. Napomena: izvođač radova samo dovodi kabel do generatora, serviser povezuje kabel sa uređajem. Struja za napajanje generatora i pumpe se uzima iz ormara podstanice | м | 40 |  |  |  |  |
| 16 | Sitan spojni materijal za ugradnju odvoda konedenzata u upojnu jamu | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Izrada projekata izvedenog objekta, izrada projekata za distributera gasa, izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije za distributera gasa | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Bojenje cevne i gasne mreže osnovnom bojom a gasne mreže i završnom žutom bojom | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Punjenje sistema vodom, odzračivanje, ispitivanje vodene strane na čvrstoću i nepropusnost | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Servisiranje gasnog generatora, prvo puštanje u rad, podešavanje parametara, izdavanje odgovarajućeg atesta | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 4/Б – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Обележавање и исколчавање објекта димензија 0.8 x 1.5м. Обрачун по м2. | м2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | Ископ хумуса д=30цм по површини целог објекта са депоновањем истог у дворишту инвеститора. Обрачун по м3. | м3 | 0.36 |  |  |  |  |
| 3 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje, sa odbacivanjem iste na 2m od ivice iskopa. Obračun po m3. | м3 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | Насипање и набијање земље унутар и око темеља објекта. Обрачун по м3. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 5 | Одвоз вишка земље из ископа темеља на депонију до 5км удаљености. Обрачун по м3. | м3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka materijal i izrada tampona od šljunka (granulacije 0-63mm) debljine d=15cm sa posteljicom od peska debljine d=5cm , ispod podnih ploča i temelja ukupne debljine d=20cm do potrebne minimalne zbijenosti od 40MPa. Obračun po m2. | м2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 7 | Уклањање постојеће бетонске стазе са одвожењем шута. Обрачун по м2. | м2 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ručni iskop zemlje III kategorije za upojnu jamu dimenzija 0.8m x 0.8m sa dubinom 1m, sa nasipanjem i nabijanjem šljunka u slojevima od 20cm (granulacije 31-63mm) do potrebne zbijenosti od 20MPa. | м3 | 0.64 |  |  |  |  |
| 9 | Vraćanje dela uklonjene betonske staze u prvobitno stanje. Obračun po m2. | м2 | 0.5 |  |  |  |  |
| 10 | Бетонирање темељних трака армираним бетоном МБ-25. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | М2 | 0.6 |  |  |  |  |
| 11 | Бетонирање подних плоча дебљине д=12цм армираним бетоном МБ-30. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање средње сложене арматуре. Обрачун по кг | кг | 80 |  |  |  |  |
|  | ДЕО 4 (ВИДОВДАНСКА 1, БАЧКА ТОПОЛА): УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: ___________________________ дин УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: ____________________________дин |
| 5. РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ВИДОВДАНСКА 3, БАЧКА ТОПОЛА |
| 5/А – МАШИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Nabavka i ugradnja gasnog kondenzacionog generatora, toplotne snage 168 kW na režimu rada 80/60 0C, tip Remeha Quinta pro modul 180, ili slično, sledećih karakteristika: Regulisanje širokog opsega modulacije snage (14,1 - 179 kW) vrši se prema spoljašnjim uslovima uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost. Termička zaštita gasnog generatora toplote omogućena je putem atestiranih panela odgovarajuće otpornosti prema požaru sa ispunom od kamene vune d=60mm. Noseća konstrukcija sa toplotnom izolacijom služi za smeštaj opreme, zaštitu od vremenskih uslova kao i zaštitu opreme, armature i cevovoda od smrzavanja. Remeha Quinta Pro kotlovi su opremljeni kompaktnim i dokazano proverenim livenim monoblok izmenjivačem toplote od legure aluminijum silicijum koji je izuzetno otporan na koroziju i povišenu temperaturu. Zbog posebnog efekta samočišćenja koji se javlja kod ovih izmenjivača produžen je period između potrebnih održavanja. Premix gorionik od nerđajućeg čelika sa metalnim pletivom omogućava visok stepen modulacije. Quinta Pro serija kotlova pogodna je za modulacionu kontrolu putem iSense ili iSense Pro digitalnih regulatora putem integrisanog OpenTherm protokola. U kombinaciji sa iSense i senzorom spoljašnje temperature omogućena je kompenzacija spoljne temperature i programiranje vremena rada. Putem iSense Pro omogućeno je povezivanje do 10 Quinta Pro kotlova u kaskadni sistem radi postizanja snaga do 1140 kW. Kontrola rada kotla putem OpenTherm protokola, on/off signalom ili 0-10 V (opcija) uz mogućnost daljinske kontrole. Kotao je standardno opremljen programom zaštite od zamrzavanja (anti-frost). Ugrađena logika upravljanjem rada kotla na osnovu spoljne temperature (kriva grejanja). Obim isporuke Koncentrični dimovodni priključak sa mernim otvorima za analizu dimnih gasova 100/150 mm Standardno integrisani sigurnosni ventil Standardno ugrađena nepovratna klapna za dimne gasove Automatska odzraka Digitalni manometar pritiska vode u instalaciji Zaštita od nedostatka vode Sonda temperature dimnih gasova Zidni nosač Sifon za prikupljanje kondezata Priključak za povezivanje sa računarom (USB komunikacija) Remeha Quinta Pro 90 x 2 komada Nominalni toplotni kapacitet: pri grejnom pogonu 50/30°C: 15,8 - 89,5 kW pri grejnom pogonu 80/60°C: 14,1 - 84,2 kW Radna temperatura: 20-90°C (granična 110°C) Radni pritisak 0,8-4 bar. Priključci potisnog i povratnog voda: 5/4" Priključak gasa: 3/4" Potrošnja gasa: 1,5 - 9,1 m3/h Ulazni pritisak gasa: 17-30 mbar Tip uređaja: B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83 i C93 Temperatura dimnih gasova: 30-68°C Izuzetno niska emisija NOx (klasa 5) Godišnja emisija NOx (BREEAM): 29 mg/kWh Tih rad: 52 dBA na 1m udaljenosti Ekstremno kompaktne dimezije: ŠxVxD: 50x75x50 cm Kaskadna regulacija Celcia MC4 x 1 komad Remeha Celcia MC4 je regulacija za modulaciono upravljanje radom od 2 do 4 Remeha kotla u kaskadi, na osnovi zahtevane temperature (putem OpenTherm ulaza). Takođe upravlja radom eksterne pumpe. Podaci između regulacije i kotlova se razmenjuju putem OpenTherm protokola. Uvek se koristi u kombinaciji sa iSense kontrolerom na kom se vrše sva podešavanja. Kontroler / Termostat iSense x 1 komad Vremenski program automatski reguliše željenu temperaturu na osnovu podešenih vremenskih intervala i može da se odvojeno reguliše za svaki dan u sedmici sa 6 dnevnih režima. Može se prilagoditi podrazumevani vremenski program ili uneti potpuno novi program. Regulator je podrazumevano podešen na regulaciju temperature u prostoriji, centralno grejanje se reguliše na osnovu unutrašnje temperature. Takođe je moguća regulacija kotla prema vremenskim uslovima na osnovu spoljne temperature. Основни програми: Подешавање константне температуре Дневна температура (2 различита програма) Ноћна температура Заштита од смрзавања Стално лето Програм за годишњи одмор Еко мод Партy мод Регулисање температуре топле потрошне воде Циркулациона пумпа примарног круга за Ремеха Qуинта Про 90 или одговарајуће - 2 комада следећих карактеристика: Снага и напон: Потребна снага у брзини 1: 130 W Потребна снага у брзини 2: 175 W Максимална улазна снага: 190 W За Qуинта Про 115 потребно је прекидач поставити у положај 3 Потребан напон: 1 x 230 В Јачина струје у брзини 1: 0,6 А Јачина струје у брзини 2: 0,78 А Макс. јачина струје: 0,83 А капацитет кондензатора: 5 µФ Каскадни сабирнички димоводни сет ДН 150 x 1 комад Каскадни димоводни сабирнички сет израђен од ППС са свим потребним заптивним елементима. Обим испоруке: Хоризонтална компонента ДН150 са прикључцима за три котла, вертикалне компоненте ДН100 x 3 ком, заштитна мрежица ДН150 x 3 ком, завршни чеп са сифоном за прихват кондензата x 1 ком, колено ДН 150 са ослонцем x 1 ком. Оригиналне фабричке хидрауличке компоненте каскадног система x 1 сет Разделно сабирни цевни сет Л3 ДН65 за повезивање котлова у каскаду (потис, поврат и гас) (1 ком) Хидрауличка скретница ДН65 <220кW Котловски прикључни сет за повезивање у чијем саставу су славина на повратном и полазном воду, гасна славина, неповратни вентил и вентил сигурности) Прирубница слепа за гас ДН50 (1 ком.) Прирубница слепа за гас ДН65 (1 ком.) Прирубница слепа за воду ДН65 (1 ком.) Изолација разделно сабирног цевног сета (2 ком.) Изолација сета за повезивање (2 ком.) Изолација хидрауличке скретнице <220кW (1 ком.) Контра прирубница водагас ДН65 (1 ком.) Монтажна плоча за аутоматику (1 ком.) Електро инсталација x 1 сет Разводна табла са аутоматским осигурачима са индексом заштите ИП40 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и уградња црних шавних цеви за везу генератора и топлотне подстанице. Монтажа на спољње зидове зграде, рад на висини од 3м. Цеви су пречника НО 65 | м | 80 |  |  |  |  |
| 3 | Остали делови за уградњу, колена, носачи цеви, гас., итд.. Обрачунава се 40% од претходне ставке | паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 4 | Радови на реконструкцији топлотне подстанице, испуштање воде из система, убадање цеви грејања у тачно одређени део подстанице, повезивање разделнице и сабирнице грејања, након радова поновно пуњење система и одзрачивање | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Набавка и уградња одговарајуће експанзионе посуде, запремине 200 литара | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe, protoka 10 m3/h, napora 30 kPa, | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja prirubničkih ventila NO 65, NP 6, sa kontraprirubnicama, komplet | ком | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Izolovanje cevi toplovodnog grejanja, sa Al limom debljine 0,7 mm, debljina izolacije 5 cm, staklena vuna. Svi fazonski komadi (kolena itd.) uzimaju se kao 1 m | м | 80 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cevi NO 50, SRPS C.B5.221 | м | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Sitan potrošni materijal kao što su cevne obujmice, gas, tiple, hamburški lukovi itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | Паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja gasne kuglaste slavine NO 50, NP 6, navojna ili prirubnička | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Montaža skele za ugradnju dimnjaka za odvod gasova. Napomena: izvođač je dužan da obezbedi elaborat ZNR na gradilištu, kao i stručna lica za rad na visini. Visina skele: 20m | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka i ugradnja odgovarajućeg dimovoda za odvod gasova, u svemu prema specifikaciji proizvođača gasnih generatora (prečnik) | м | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Izrada zaštitne ograde od čeličnih kvadratnih cevi 30x30mm, dimenzije u tri polja, (sa čela i po bokovima) sledećih dimenzija: 1m x 1,8m x 1m, visine 2m, sa otvaranjem na dužem delu, širine 1m. Ograda utiplana u stopu predviđenu za gasni generator. Metalna zaštitna žica razvučena po kosturu ograde (''Šulc''-ova armatura okna 10x10cm, debljina žice 6 mm). Zaštićeno osnovnim premazom i završnom bojom po izboru investitora, sa metalnom bravicom na vratima sa mogućnošću zaključavanja. | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradnja kabla PP 00-y 3x1,5 mm, montaža u odgovarajućoj kanalici, komplet, za napajanje gasnog generatora i pumpe. Napomena: izvođač radova samo dovodi kabel do generatora, serviser povezuje kabel sa uređajem. Struja za napajanje generatora i pumpe se uzima iz ormara podstanice | м | 50 |  |  |  |  |
| 16 | Sitan spojni materijal za ugradnju odvoda konedenzata u upojnu jamu | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Izrada projekata izvedenog objekta, izrada projekata za distributera gasa, izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije za distributera gasa | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Bojenje cevne i gasne mreže osnovnom bojom a gasne mreže i završnom žutom bojom | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Punjenje sistema vodom, odzračivanje, ispitivanje vodene strane na čvrstoću i nepropusnost | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Servisiranje gasnog generatora, prvo puštanje u rad, podešavanje parametara, izdavanje odgovarajućeg atesta | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 5/Б – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Обележавање и исколчавање објекта димензија 0.8 x 1.5м. Обрачун по м2. | м2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | Ископ хумуса д=30цм по површини целог објекта са депоновањем истог у дворишту инвеститора. Обрачун по м3. | м3 | 0.36 |  |  |  |  |
| 3 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje, sa odbacivanjem iste na 2m od ivice iskopa. Obračun po m3. | м3 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | Nasipanje i nabijanje zemlje unutar i oko temelja objekta. Obračun po m3. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 5 | Odvoz viška zemlje iz iskopa temelja na deponiju do 5km udaljenosti. Obračun po m3. | м3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала и израда тампона од шљунка (гранулације 0-63мм) дебљине д=15цм са постељицом од песка дебљине д=5цм, испод подних плоча и темеља укупне дебљине д=20цм до потребне минималне збијености од 40МПа. Обрачун по м2. | м2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 7 | Уклањање постојеће бетонске стазе са одвожењем шута. Обрачун по м2. | м2 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ručni iskop zemlje III kategorije za upojnu jamu dimenzija 0.8m x 0.8m sa dubinom 1m, sa nasipanjem i nabijanjem šljunka u slojevima od 20cm (granulacije 31-63mm) do potrebne zbijenosti od 20MPa. | м3 | 0.64 |  |  |  |  |
| 9 | Враћање дела уклоњене бетонске стазе у првобитно стање. Обрачун по м2. | м2 | 0.5 |  |  |  |  |
| 10 | Бетонирање темељних трака армираним бетоном МБ-25. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | М2 | 0.6 |  |  |  |  |
| 11 | Бетонирање подних плоча дебљине д=12цм армираним бетоном МБ-30. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање средње сложене арматуре. Обрачун по кг | кг | 80 |  |  |  |  |
|  | ДЕО 5 (ВИДОВДАНСКА 3, БАЧКА ТОПОЛА): УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: ___________________________ дин УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: ____________________________дин |
| 6. РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ВИДОВДАНСКА 6, БАЧКА ТОПОЛА |
| 6/А – МАШИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Nabavka i ugradnja gasnog kondenzacionog generatora, toplotne snage 191 kW na režimu rada 80/60 0C, tip Remeha Quinta pro modul 205, ili slično, sledećih karakteristika: Regulisanje širokog opsega modulacije snage (14,1 - 203,5 kW) vrši se prema spoljašnjim uslovima uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost. Termička zaštita gasnog generatora toplote omogućena je putem atestiranih panela odgovarajuće otpornosti prema požaru sa ispunom od kamene vune d=60mm. Noseća konstrukcija sa toplotnom izolacijom služi za smeštaj opreme, zaštitu od vremenskih uslova kao i zaštitu opreme, armature i cevovoda od smrzavanja. Remeha Quinta Pro kotlovi su opremljeni kompaktnim i dokazano proverenim livenim monoblok izmenjivačem toplote od legure aluminijum silicijum koji je izuzetno otporan na koroziju i povišenu temperaturu. Zbog posebnog efekta samočišćenja koji se javlja kod ovih izmenjivača produžen je period između potrebnih održavanja. Premix gorionik od nerđajućeg čelika sa metalnim pletivom omogućava visok stepen modulacije. Quinta Pro serija kotlova pogodna je za modulacionu kontrolu putem iSense ili iSense Pro digitalnih regulatora putem integrisanog OpenTherm protokola. U kombinaciji sa iSense i senzorom spoljašnje temperature omogućena je kompenzacija spoljne temperature i programiranje vremena rada. Putem iSense Pro omogućeno je povezivanje do 10 Quinta Pro kotlova u kaskadni sistem radi postizanja snaga do 1140 kW. Kontrola rada kotla putem OpenTherm protokola, on/off signalom ili 0-10 V (opcija) uz mogućnost daljinske kontrole. Kotao je standardno opremljen programom zaštite od zamrzavanja (anti-frost). Ugrađena logika upravljanjem rada kotla na osnovu spoljne temperature (kriva grejanja). Обим испоруке: Концентрични димоводни прикључак са мерним отворима за анализу димних гасова 100/150 мм Стандардно интегрисани сигурносни вентил Стандардно уграђена неповратна клапна за димне гасове Аутоматска одзрака Дигитални манометар притиска воде у инсталацији Заштита од недостатка воде Сонда температуре димних гасова Зидни носач Сифон за прикупљање кондезата Прикључак за повезивање са рачунаром (УСБ комуникација) Капацитет и основне карактеристике котлова унутар генератора: Ремеха Qуинта Про 115 или одговарајуће - 1 комад следећих карактеристика: Номинални топлотни капацитет: при грејном погону 50/30°Ц: 18,4 - 114 кW при грејном погону 80/60°Ц: 16,6 - 107 кW Радна температура: 20-90°Ц (гранична 110°Ц) Радни притисак 0,8-4 бар. Прикључци потисног и повратног вода: 5/4" Прикључак гаса: 3/4" Потрошња гаса: 1,8 - 11,7 м3/х Улазни притисак гаса: 17-30 мбар Тип уређаја: Б23, Б23П, Б33, Ц13, Ц33, Ц43, Ц53, Ц63, Ц83 и Ц93 Температура димних гасова: 30-72°Ц Изузетно ниска емисија НОx (класа 5) Годишња емисија НОx (БРЕЕАМ): 35 мг/кWх Тих рад: максимум 51 дБа на 1м удаљености димензије: ШxВxД: 50x75x50 цм Садржај воде у измењивачу 7,5 лит Ремеха Qуинта Про 90 или одговарајуће - 1 комад следећих карактеристика: Номинални топлотни капацитет: при грејном погону 50/30°Ц: 15,8 - 89,5 кW при грејном погону 80/60°Ц: 14,1 - 84,2 кW Радна температура: 20-90°Ц (гранична 110°Ц) Радни притисак 0,8-4 бар. Прикључци потисног и повратног вода: 5/4" Прикључак гаса: 3/4" Потрошња гаса: 1,5 - 9,1 м3/х Улазни притисак гаса: 17-30 мбар Тип уређаја: Б23, Б23П, Б33, Ц13, Ц33, Ц43, Ц53, Ц63, Ц83 и Ц93 Температура димних гасова: 30-68°Ц Изузетно ниска емисија НОx (класа 5) Годишња емисија НОx (БРЕЕАМ): 29 мг/кWх Тих рад: максимум 52 дБа на 1м удаљености димензије: ШxВxД: 50x75x50 цм Каскадна регулација Целциа МЦ4 или одговарајуће - 1 комад следећих карактеристика: Ремеха Целциа МЦ4 је регулација за модулационо управљање радом од 2 до 4 Ремеха котла у каскади, на основи захтеване температуре (путем ОпенТхерм улаза). Такође управља радом екстерне пумпе. Подаци између регулације и котлова се размењују путем ОпенТхерм протокола. Увек се користи у комбинацији са иСенсе контролером на ком се врше сва подешавања. Контролер/Термостат иСенсе - 1 комад следећих карактеристика: Временски програм аутоматски регулише жељену температуру на основу подешених временских интервала и може да се одвојено регулише за сваки дан у седмици са 6 дневних режима. Може се прилагодити подразумевани временски програм или унети потпуно нови програм. Регулатор је подразумевано подешен на регулацију температуре у просторији, централно грејање се регулише на основу унутрашње температуре. Такође је могућа регулација котла према временским условима на основу спољне температуре. Основни програми: Подешавање константне температуре Дневна температура (2 различита програма) Ноћна температура Заштита од смрзавања Стално лето Програм за годишњи одмор Еко мод Партy мод Регулисање температуре топле потрошне воде Циркулациона пумпа примарног круга за Ремеха Qуинта Про 90 или одговарајуће - 2 комада следећих карактеристика: Снага и напон: Потребна снага у брзини 1: 130 W Потребна снага у брзини 2: 175 W Максимална улазна снага: 190 W За Qуинта Про 115 потребно је прекидач поставити у положај 3 Потребан напон: 1 x 230 В Јачина струје у брзини 1: 0,6 А Јачина струје у брзини 2: 0,78 А Макс. јачина струје: 0,83 А капацитет кондензатора: 5 µФ Каскадни сабирнички димоводни сет ДН 150 x 1 комад Каскадни димоводни сабирнички сет израђен од ППС са свим потребним заптивним елементима. Обим испоруке: Хоризонтална компонента ДН150 са прикључцима за три котла, вертикалне компоненте ДН100 x 3 ком, заштитна мрежица ДН150 x 3 ком, завршни чеп са сифоном за прихват кондензата x 1 ком, колено ДН 150 са ослонцем x 1 ком. Оригиналне фабричке хидрауличке компоненте каскадног система x 1 сет Разделно сабирни цевни сет Л3 ДН65 за повезивање котлова у каскаду (потис, поврат и гас) (1 ком) Хидрауличка скретница ДН65 <200кW Котловски прикључни сет за повезивање у чијем саставу су славина на повратном и полазном воду, гасна славина, неповратни вентил и вентил сигурности) Прирубница слепа за гас ДН50 (1 ком.) Прирубница слепа за гас ДН65 (1 ком.) Прирубница слепа за воду ДН65 (1 ком.) Изолација разделно сабирног цевног сета (2 ком.) Изолација сета за повезивање (2 ком.) Изолација хидрауличке скретнице <220кW (1 ком.) Контра прирубница водагас ДН65 (1 ком.) Монтажна плоча за аутоматику (1 ком.) Електро инсталација x 1 сет Разводна табла са аутоматским осигурачима са индексом заштите ИП40 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja crnih šavnih cevi za vezu generatora i toplotne podstanice. Montaža na spoljnje zidove zgrade, rad na visini od 3m. Cevi su prečnika NO 65 | м | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Остали делови за уградњу, колена, носачи цеви, гас., итд.. Обрачунава се 40% од претходне ставке | паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 4 | Радови на реконструкцији топлотне подстанице, испуштање воде из система, убадање цеви грејања у тачно одређени део подстанице, повезивање разделнице и сабирнице грејања, након радова поновно пуњење система и одзрачивање | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe, protoka 10 m3/h, napora 30 kPa, | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja odgovarajuće ekspanzione posude, zapremine 200 litara | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja prirubničkih ventila NO 65, NP 6, sa kontraprirubnicama, komplet | ком | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Izolovanje cevi toplovodnog grejanja, sa Al limom debljine 0,7 mm, debljina izolacije 5 cm, staklena vuna. Svi fazonski komadi (kolena itd.) uzimaju se kao 1 m | м | 24 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cevi NO 50, SRPS C.B5.221 | м | 18 |  |  |  |  |
| 10 | Sitan potrošni materijal kao što su cevne obujmice, gas, tiple, hamburški lukovi itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | Паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja gasne kuglaste slavine NO 50, NP 6, navojna ili prirubnička | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Montaža skele za ugradnju dimnjaka za odvod gasova. Napomena: izvođač je dužan da obezbedi elaborat ZNR na gradilištu, kao i stručna lica za rad na visini. Visina skele: 20m | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka i ugradnja odgovarajućeg dimovoda za odvod gasova, u svemu prema specifikaciji proizvođača gasnih generatora (prečnik) | м | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Izrada zaštitne ograde od čeličnih kvadratnih cevi 30x30mm, dimenzije u tri polja, (sa čela i po bokovima) sledećih dimenzija: 1m x 1,8m x 1m, visine 2m, sa otvaranjem na dužem delu, širine 1m. Ograda utiplana u stopu predviđenu za gasni generator. Metalna zaštitna žica razvučena po kosturu ograde (''Šulc''-ova armatura okna 10x10cm, debljina žice 6 mm). Zaštićeno osnovnim premazom i završnom bojom po izboru investitora, sa metalnom bravicom na vratima sa mogućnošću zaključavanja. | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradnja kabla PP 00-y 3x1,5 mm, montaža u odgovarajućoj kanalici, komplet, za napajanje gasnog generatora i pumpe. Napomena: izvođač radova samo dovodi kabel do generatora, serviser povezuje kabel sa uređajem. Struja za napajanje generatora i pumpe se uzima iz ormara podstanice | м | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Sitan spojni materijal za ugradnju odvoda konedenzata u upojnu jamu | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Izrada projekata izvedenog objekta, izrada projekata za distributera gasa, izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije za distributera gasa | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Bojenje cevne i gasne mreže osnovnom bojom a gasne mreže i završnom žutom bojom | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Punjenje sistema vodom, odzračivanje, ispitivanje vodene strane na čvrstoću i nepropusnost | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Servisiranje gasnog generatora, prvo puštanje u rad, podešavanje parametara, izdavanje odgovarajućeg atesta | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 6/Б – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Обележавање и исколчавање објекта димензија 0.8 x 1.5м. Обрачун по м2. | м2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | Ископ хумуса д=30цм по површини целог објекта са депоновањем истог у дворишту инвеститора. Обрачун по м3. | м3 | 0.36 |  |  |  |  |
| 3 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje, sa odbacivanjem iste na 2m od ivice iskopa. Obračun po m3. | м3 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | Насипање и набијање земље унутар и око темеља објекта. Обрачун по м3. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 5 | Одвоз вишка земље из ископа темеља на депонију до 5км удаљености. Обрачун по м3. | м3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала и израда тампона од шљунка (гранулације 0-63мм) дебљине д=15цм са постељицом од песка дебљине д=5цм, испод подних плоча и темеља укупне дебљине д=20цм до потребне минималне збијености од 40МПа. Обрачун по м2. | м2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 7 | Уклањање постојеће бетонске стазе са одвожењем шута. Обрачун по м2. | м2 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ручни ископ земље ИИИ категорије за упојну јаму димензија 0.8м x 0.8м са дубином 1м, са насипањем и набијањем шљунка у слојевима од 20цм (гранулације 31-63мм) до потребне збијености од 20МПа. | м3 | 0.64 |  |  |  |  |
| 9 | Враћање дела уклоњене бетонске стазе у првобитно стање. Обрачун по м2. | м2 | 0.5 |  |  |  |  |
| 10 | Бетонирање темељних трака армираним бетоном МБ-25. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м2 | 0.6 |  |  |  |  |
| 11 | Бетонирање подних плоча дебљине д=12цм армираним бетоном МБ-30. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање средње сложене арматуре. Обрачун по кг | кг | 80 |  |  |  |  |
|  | ДЕО 6 (ВИДОВДАНСКА 6, БАЧКА ТОПОЛА): УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: ___________________________ дин УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: ____________________________дин |
| 7. РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ПРВОМАЈСКА 18, БАЧКА ТОПОЛА |
| 7/А – МАШИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Nabavka i ugradnja gasnog kondenzacionog generatora, toplotne snage 214 kW na režimu rada 80/60 0C, tip Remeha Quinta pro modul 230, ili slično, sledećih karakteristika: Regulisanje širokog opsega modulacije snage (16,6 - 228 kW) vrši se prema spoljašnjim uslovima uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost. Termička zaštita gasnog generatora toplote omogućena je putem atestiranih panela odgovarajuće otpornosti prema požaru sa ispunom od kamene vune d=60mm. Noseća konstrukcija sa toplotnom izolacijom služi za smeštaj opreme, zaštitu od vremenskih uslova kao i zaštitu opreme, armature i cevovoda od smrzavanja. Remeha Quinta Pro kotlovi su opremljeni kompaktnim i dokazano proverenim livenim monoblok izmenjivačem toplote od legure aluminijum silicijum koji je izuzetno otporan na koroziju i povišenu temperaturu. Zbog posebnog efekta samočišćenja koji se javlja kod ovih izmenjivača produžen je period između potrebnih održavanja. Premix gorionik od nerđajućeg čelika sa metalnim pletivom omogućava visok stepen modulacije. Quinta Pro serija kotlova pogodna je za modulacionu kontrolu putem iSense ili iSense Pro digitalnih regulatora putem integrisanog OpenTherm protokola. U kombinaciji sa iSense i senzorom spoljašnje temperature omogućena je kompenzacija spoljne temperature i programiranje vremena rada. Putem iSense Pro omogućeno je povezivanje do 10 Quinta Pro kotlova u kaskadni sistem radi postizanja snaga do 1140 kW. Kontrola rada kotla putem OpenTherm protokola, on/off signalom ili 0-10 V (opcija) uz mogućnost daljinske kontrole. Kotao je standardno opremljen programom zaštite od zamrzavanja (anti-frost). Ugrađena logika upravljanjem rada kotla na osnovu spoljne temperature (kriva grejanja). Обим испоруке: Концентрични димоводни прикључак са мерним отворима за анализу димних гасова 100/150 мм Стандардно интегрисани сигурносни вентил Стандардно уграђена неповратна клапна за димне гасове Аутоматска одзрака Дигитални манометар притиска воде у инсталацији Заштита од недостатка воде Сонда температуре димних гасова Зидни носач Сифон за прикупљање кондезата Прикључак за повезивање са рачунаром (УСБ комуникација) Капацитет и основне карактеристике котлова унутар генератора: Ремеха Qуинта Про 115 или одговарајуће - 2 комада следећих карактеристика: Номинални топлотни капацитет: при грејном погону 50/30°Ц: 18,4 - 114 кW при грејном погону 80/60°Ц: 16,6 - 107 кW Радна температура: 20-90°Ц (гранична 110°Ц) Радни притисак 0,8-4 бар. Прикључци потисног и повратног вода: 5/4" Прикључак гаса: 3/4" Потрошња гаса: 1,8 - 11,7 м3/х Улазни притисак гаса: 17-30 мбар Тип уређаја: Б23, Б23П, Б33, Ц13, Ц33, Ц43, Ц53, Ц63, Ц83 и Ц93 Температура димних гасова: 30-72°Ц Изузетно ниска емисија НОx (класа 5) Годишња емисија НОx (БРЕЕАМ): 35 мг/кWх Тих рад: максимум 51 дБа на 1м удаљености димензије: ШxВxД: 50x75x50 цм Садржај воде у измењивачу 7,5 лит Каскадна регулација Целциа МЦ4 или одговарајуће - 1 комад следећих карактеристика: Ремеха Целциа МЦ4 је регулација за модулационо управљање радом од 2 до 4 Ремеха котла у каскади, на основи захтеване температуре (путем ОпенТхерм улаза). Такође управља радом екстерне пумпе. Подаци између регулације и котлова се размењују путем ОпенТхерм протокола. Увек се користи у комбинацији са иСенсе контролером на ком се врше сва подешавања. Контролер/Термостат иСенсе - 1 комад следећих карактеристика: Временски програм аутоматски регулише жељену температуру на основу подешених временских интервала и може да се одвојено регулише за сваки дан у седмици са 6 дневних режима. Може се прилагодити подразумевани временски програм или унети потпуно нови програм. Регулатор је подразумевано подешен на регулацију температуре у просторији, централно грејање се регулише на основу унутрашње температуре. Такође је могућа регулација котла према временским условима на основу спољне температуре. Основни програми: Подешавање константне температуре Дневна температура (2 различита програма) Ноћна температура Заштита од смрзавања Стално лето Програм за годишњи одмор Еко мод Партy мод Регулисање температуре топле потрошне воде Циркулациона пумпа примарног круга за Ремеха Qуинта Про 90 или одговарајуће - 2 комада следећих карактеристика: Снага и напон: Потребна снага у брзини 1: 130 W Потребна снага у брзини 2: 175 W Максимална улазна снага: 190 W За Qуинта Про 115 потребно је прекидач поставити у положај 3 Потребан напон: 1 x 230 В Јачина струје у брзини 1: 0,6 А Јачина струје у брзини 2: 0,78 А Макс. јачина струје: 0,83 А капацитет кондензатора: 5 µФ Каскадни сабирнички димоводни сет ДН 150 x 1 комад Каскадни димоводни сабирнички сет израђен од ППС са свим потребним заптивним елементима. Обим испоруке: Хоризонтална компонента ДН150 са прикључцима за три котла, вертикалне компоненте ДН100 x 3 ком, заштитна мрежица ДН150 x 3 ком, завршни чеп са сифоном за прихват кондензата x 1 ком, колено ДН 150 са ослонцем x 1 ком. Оригиналне фабричке хидрауличке компоненте каскадног система x 1 сет Разделно сабирни цевни сет Л3 ДН65 за повезивање котлова у каскаду (потис, поврат и гас) (1 ком) Хидрауличка скретница ДН65 <250кW Котловски прикључни сет за повезивање у чијем саставу су славина на повратном и полазном воду, гасна славина, неповратни вентил и вентил сигурности) Прирубница слепа за гас ДН50 (1 ком.) Прирубница слепа за гас ДН65 (1 ком.) Прирубница слепа за воду ДН65 (1 ком.) Изолација разделно сабирног цевног сета (2 ком.) Изолација сета за повезивање (2 ком.) Изолација хидрауличке скретнице <250кW (1 ком.) Контра прирубница водагас ДН65 (1 ком.) Монтажна плоча за аутоматику (1 ком.) Електро инсталација x 1 сет Разводна табла са аутоматским осигурачима са индексом заштите ИП40 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и уградња црних шавних цеви за везу генератора и топлотне подстанице. Монтажа на спољње зидове зграде, рад на висини од 3м. Цеви су пречника НО 65 | м | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Остали делови за уградњу, колена, носачи цеви, гас., итд.. Обрачунава се 40% од претходне ставке | паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 4 | Радови на реконструкцији топлотне подстанице, испуштање воде из система, убадање цеви грејања у тачно одређени део подстанице, повезивање разделнице и сабирнице грејања, након радова поноовно пуњење система и одзрачивање | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja odgovarajuće ekspanzione posude, zapremine 200 litara | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe, protoka 10 m3/h, napora 30 kPa, | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja prirubničkih ventila NO 65, NP 6, sa kontraprirubnicama, komplet | ком | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Izolovanje cevi toplovodnog grejanja, sa Al limom debljine 0,7 mm, debljina izolacije 5 cm, staklena vuna. Svi fazonski komadi (kolena itd.) uzimaju se kao 1 m | м | 30 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cevi NO 65, SRPS C.B5.221 | м | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Sitan potrošni materijal kao što su cevne obujmice, gas, tiple, hamburški lukovi itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | Паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja gasne kuglaste slavine NO 65, NP 6, navojna ili prirubnička | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Montaža skele za ugradnju dimnjaka za odvod gasova. Napomena: izvođač je dužan da obezbedi elaborat ZNR na gradilištu, kao i stručna lica za rad na visini. Visina skele: 20m | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 13 | . Nabavka i ugradnja odgovarajućeg dimovoda za odvod gasova, u svemu prema specifikaciji proizvođača gasnih generatora (prečnik) | м | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Izrada zaštitne ograde od čeličnih kvadratnih cevi 30x30mm, dimenzije u tri polja, (sa čela i po bokovima) sledećih dimenzija: 1m x 1,8m x 1m, visine 2m, sa otvaranjem na dužem delu, širine 1m. Ograda utiplana u stopu predviđenu za gasni generator. Metalna zaštitna žica razvučena po kosturu ograde (''Šulc''-ova armatura okna 10x10cm, debljina žice 6 mm). Zaštićeno osnovnim premazom i završnom bojom po izboru investitora, sa metalnom bravicom na vratima sa mogućnošću zaključavanja. | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradnja kabla PP 00-y 3x1,5 mm, montaža u odgovarajućoj kanalici, komplet, za napajanje gasnog generatora i pumpe. Napomena: izvođač radova samo dovodi kabel do generatora, serviser povezuje kabel sa uređajem. Struja za napajanje generatora i pumpe se uzima iz ormara podstanice | м | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Sitan spojni materijal za ugradnju odvoda konedenzata u upojnu jamu | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Izrada projekata izvedenog objekta, izrada projekata za distributera gasa, izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije za distributera gasa | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Bojenje cevne i gasne mreže osnovnom bojom a gasne mreže i završnom žutom bojom | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Punjenje sistema vodom, odzračivanje, ispitivanje vodene strane na čvrstoću i nepropusnost | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Servisiranje gasnog generatora, prvo puštanje u rad, podešavanje parametara, izdavanje odgovarajućeg atesta | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 7/Б – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Обележавање и исколчавање објекта димензија 0.8 x 1.5м. Обрачун по м2. | м2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | Ископ хумуса д=30цм по површини целог објекта са депоновањем истог у дворишту инвеститора. Обрачун по м3. | м3 | 0.36 |  |  |  |  |
| 3 | Ручни ископ земље ИИИ категорије за темеље, са одбацивањем исте на 2м од ивице ископа. Обрачун по м3. | м3 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | Насипање и набијање земље унутар и око темеља објекта. Обрачун по м3. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 5 | Одвоз вишка земље из ископа темеља на депонију до 5км удаљености. Обрачун по м3. | м3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала и израда тампона од шљунка (гранулације 0-63мм) дебљине д=15цм са постељицом од песка дебљине д=5цм, испод подних плоча и темеља укупне дебљине д=20цм до потребне минималне збијености од 40МПа. Обрачун по м2. | м2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 7 | Уклањање постојеће бетонске стазе са одвожењем шута. Обрачун по м2. | м2 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ручни ископ земље ИИИ категорије за упојну јаму димензија 0.8м x 0.8м са дубином 1м, са насипањем и набијањем шљунка у слојевима од 20цм (гранулације 31-63мм) до потребне збијености од 20МПа. | м3 | 0.64 |  |  |  |  |
| 9 | Враћање дела уклоњене бетонске стазе у првобитно стање. Обрачун по м2. | м2 | 0.5 |  |  |  |  |
| 10 | Бетонирање темељних трака армираним бетоном МБ-25. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м2 | 0.6 |  |  |  |  |
| 11 | Бетонирање подних плоча дебљине д=12цм армираним бетоном МБ-30. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање средње сложене арматуре. Обрачун по кг | кг | 80 |  |  |  |  |
|  | ДЕО 7 (ПРВОМАЈСКА 18, БАЧКА ТОПОЛА): УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: ___________________________ дин УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: ____________________________дин |
| 8. РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ПРВОМАЈСКА 20, БАЧКА ТОПОЛА |
| 8/А – МАШИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Nabavka i ugradnja gasnog kondenzacionog generatora, toplotne snage 214 kW na režimu rada 80/60 0C, tip Remeha Quinta pro modul 230, ili slično, sledećih karakteristika: Regulisanje širokog opsega modulacije snage (16,6 - 228 kW) vrši se prema spoljašnjim uslovima uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost. Termička zaštita gasnog generatora toplote omogućena je putem atestiranih panela odgovarajuće otpornosti prema požaru sa ispunom od kamene vune d=60mm. Noseća konstrukcija sa toplotnom izolacijom služi za smeštaj opreme, zaštitu od vremenskih uslova kao i zaštitu opreme, armature i cevovoda od smrzavanja. Remeha Quinta Pro kotlovi su opremljeni kompaktnim i dokazano proverenim livenim monoblok izmenjivačem toplote od legure aluminijum silicijum koji je izuzetno otporan na koroziju i povišenu temperaturu. Zbog posebnog efekta samočišćenja koji se javlja kod ovih izmenjivača produžen je period između potrebnih održavanja. Premix gorionik od nerđajućeg čelika sa metalnim pletivom omogućava visok stepen modulacije. Quinta Pro serija kotlova pogodna je za modulacionu kontrolu putem iSense ili iSense Pro digitalnih regulatora putem integrisanog OpenTherm protokola. U kombinaciji sa iSense i senzorom spoljašnje temperature omogućena je kompenzacija spoljne temperature i programiranje vremena rada. Putem iSense Pro omogućeno je povezivanje do 10 Quinta Pro kotlova u kaskadni sistem radi postizanja snaga do 1140 kW. Kontrola rada kotla putem OpenTherm protokola, on/off signalom ili 0-10 V (opcija) uz mogućnost daljinske kontrole. Kotao je standardno opremljen programom zaštite od zamrzavanja (anti-frost). Ugrađena logika upravljanjem rada kotla na osnovu spoljne temperature (kriva grejanja). Обим испоруке: Концентрични димоводни прикључак са мерним отворима за анализу димних гасова 100/150 мм Стандардно интегрисани сигурносни вентил Стандардно уграђена неповратна клапна за димне гасове Аутоматска одзрака Дигитални манометар притиска воде у инсталацији Заштита од недостатка воде Сонда температуре димних гасова Зидни носач Сифон за прикупљање кондезата Прикључак за повезивање са рачунаром (УСБ комуникација) Капацитет и основне карактеристике котлова унутар генератора: Ремеха Qуинта Про 115 или одговарајуће - 2 комада следећих карактеристика: Номинални топлотни капацитет: при грејном погону 50/30°Ц: 18,4 - 114 кW при грејном погону 80/60°Ц: 16,6 - 107 кW Радна температура: 20-90°Ц (гранична 110°Ц) Радни притисак 0,8-4 бар. Прикључци потисног и повратног вода: 5/4" Прикључак гаса: 3/4" Потрошња гаса: 1,8 - 11,7 м3/х Улазни притисак гаса: 17-30 мбар Тип уређаја: Б23, Б23П, Б33, Ц13, Ц33, Ц43, Ц53, Ц63, Ц83 и Ц93 Температура димних гасова: 30-72°Ц Изузетно ниска емисија НОx (класа 5) Годишња емисија НОx (БРЕЕАМ): 35 мг/кWх Тих рад: максимум 51 дБа на 1м удаљености димензије: ШxВxД: 50x75x50 цм Садржај воде у измењивачу 7,5 лит Каскадна регулација Целциа МЦ4 или одговарајуће - 1 комад следећих карактеристика: Ремеха Целциа МЦ4 је регулација за модулационо управљање радом од 2 до 4 Ремеха котла у каскади, на основи захтеване температуре (путем ОпенТхерм улаза). Такође управља радом екстерне пумпе. Подаци између регулације и котлова се размењују путем ОпенТхерм протокола. Увек се користи у комбинацији са иСенсе контролером на ком се врше сва подешавања. Контролер/Термостат иСенсе - 1 комад следећих карактеристика: Временски програм аутоматски регулише жељену температуру на основу подешених временских интервала и може да се одвојено регулише за сваки дан у седмици са 6 дневних режима. Може се прилагодити подразумевани временски програм или унети потпуно нови програм. Регулатор је подразумевано подешен на регулацију температуре у просторији, централно грејање се регулише на основу унутрашње температуре. Такође је могућа регулација котла према временским условима на основу спољне температуре. Основни програми: Подешавање константне температуре Дневна температура (2 различита програма) Ноћна температура Заштита од смрзавања Стално лето Програм за годишњи одмор Еко мод Партy мод Регулисање температуре топле потрошне воде Циркулациона пумпа примарног круга за Ремеха Qуинта Про 90 или одговарајуће - 2 комада следећих карактеристика: Снага и напон: Потребна снага у брзини 1: 130 W Потребна снага у брзини 2: 175 W Максимална улазна снага: 190 W За Qуинта Про 115 потребно је прекидач поставити у положај 3 Потребан напон: 1 x 230 В Јачина струје у брзини 1: 0,6 А Јачина струје у брзини 2: 0,78 А Макс. јачина струје: 0,83 А капацитет кондензатора: 5 µФ Каскадни сабирнички димоводни сет ДН 150 x 1 комад Каскадни димоводни сабирнички сет израђен од ППС са свим потребним заптивним елементима. Обим испоруке: Хоризонтална компонента ДН150 са прикључцима за три котла, вертикалне компоненте ДН100 x 3 ком, заштитна мрежица ДН150 x 3 ком, завршни чеп са сифоном за прихват кондензата x 1 ком, колено ДН 150 са ослонцем x 1 ком. Оригиналне фабричке хидрауличке компоненте каскадног система x 1 сет Разделно сабирни цевни сет Л3 ДН65 за повезивање котлова у каскаду (потис, поврат и гас) (1 ком) Хидрауличка скретница ДН65 <250кW Котловски прикључни сет за повезивање у чијем саставу су славина на повратном и полазном воду, гасна славина, неповратни вентил и вентил сигурности) Прирубница слепа за гас ДН50 (1 ком.) Прирубница слепа за гас ДН65 (1 ком.) Прирубница слепа за воду ДН65 (1 ком.) Изолација разделно сабирног цевног сета (2 ком.) Изолација сета за повезивање (2 ком.) Изолација хидрауличке скретнице <250кW (1 ком.) Контра прирубница водагас ДН65 (1 ком.) Монтажна плоча за аутоматику (1 ком.) Електро инсталација x 1 сет Разводна табла са аутоматским осигурачима са индексом заштите ИП40 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и уградња црних шавних цеви за везу генератора и топлотне подстанице. Монтажа на спољње зидове зграде, рад на висини од 3м. Цеви су пречника НО 65 | м | 80 |  |  |  |  |
| 3 | Остали делови за уградњу, колена, носачи цеви, гас., итд.. Обрачунава се 40% од претходне ставке | паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 4 | Радови на реконструкцији топлотне подстанице, испуштање воде из система, убадање цеви грејања у тачно одређени део подстанице, повезивање разделнице и сабирнице грејања, након радова поновно пуњење система и одзрачивање | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja odgovarajuće ekspanzione posude, zapremine 200 litara | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe, protoka 10 m3/h, napora 30 kPa, | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja prirubničkih ventila NO 65, NP 6, sa kontraprirubnicama, komplet | ком | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Izolovanje cevi toplovodnog grejanja, sa Al limom debljine 0,7 mm, debljina izolacije 5 cm, staklena vuna. Svi fazonski komadi (kolena itd.) uzimaju se kao 1 m | м | 80 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cevi NO 65, SRPS C.B5.221 | м | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Sitan potrošni materijal kao što su cevne obujmice, gas, tiple, hamburški lukovi itd., uzima se 40 % od predhodne stavke | Паушал | 0,4 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja gasne kuglaste slavine NO 65, NP 6, navojna ili prirubnička | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Montaža skele za ugradnju dimnjaka za odvod gasova. Napomena: izvođač je dužan da obezbedi elaborat ZNR na gradilištu, kao i stručna lica za rad na visini. Visina skele: 20m | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka i ugradnja odgovarajućeg dimovoda za odvod gasova, u svemu prema specifikaciji proizvođača gasnih generatora (prečnik) | м | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Izrada zaštitne ograde od čeličnih kvadratnih cevi 30x30mm, dimenzije u tri polja, (sa čela i po bokovima) sledećih dimenzija: 1m x 1,8m x 1m, visine 2m, sa otvaranjem na dužem delu, širine 1m. Ograda utiplana u stopu predviđenu za gasni generator. Metalna zaštitna žica razvučena po kosturu ograde (''Šulc''-ova armatura okna 10x10cm, debljina žice 6 mm). Zaštićeno osnovnim premazom i završnom bojom po izboru investitora, sa metalnom bravicom na vratima sa mogućnošću zaključavanja. | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradnja kabla PP 00-y 3x1,5 mm, montaža u odgovarajućoj kanalici, komplet, za napajanje gasnog generatora i pumpe. Napomena: izvođač radova samo dovodi kabel do generatora, serviser povezuje kabel sa uređajem. Struja za napajanje generatora i pumpe se uzima iz ormara podstanice | м | 50 |  |  |  |  |
| 16 | Sitan spojni materijal za ugradnju odvoda konedenzata u upojnu jamu | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Izrada projekata izvedenog objekta, izrada projekata za distributera gasa, izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije za distributera gasa | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Bojenje cevne i gasne mreže osnovnom bojom a gasne mreže i završnom žutom bojom | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Punjenje sistema vodom, odzračivanje, ispitivanje vodene strane na čvrstoću i nepropusnost | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Servisiranje gasnog generatora, prvo puštanje u rad, podešavanje parametara, izdavanje odgovarajućeg atesta | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 8/Б – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Обележавање и исколчавање објекта димензија 0.8 x 1.5м. Обрачун по м2. | м2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | Ископ хумуса д=30цм по површини целог објекта са депоновањем истог у дворишту инвеститора. Обрачун по м3. | м3 | 0.36 |  |  |  |  |
| 3 | Ручни ископ земље III категорије за темеље, са одбацивањем исте на 2м од ивице ископа. Обрачун по м3. | м3 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | Насипање и набијање земље унутар и око темеља објекта. Обрачун по м3. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 5 | Одвоз вишка земље из ископа темеља на депонију до 5км удаљености. Обрачун по м3. | м3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала и израда тампона од шљунка (гранулације 0-63мм) дебљине д=15цм са постељицом од песка дебљине д=5цм, испод подних плоча и темеља укупне дебљине д=20цм до потребне минималне збијености од 40МПа. Обрачун по м2. | м2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 7 | Уклањање постојеће бетонске стазе са одвожењем шута. Обрачун по м2. | м2 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ручни ископ земље III категорије за упојну јаму димензија 0.8м x 0.8м са дубином 1м, са насипањем и набијањем шљунка у слојевима од 20цм (гранулације 31-63мм) до потребне збијености од 20МПа. | м3 | 0.64 |  |  |  |  |
| 9 | Враћање дела уклоњене бетонске стазе у првобитно стање. Обрачун по м2. | м2 | 0.5 |  |  |  |  |
| 10 | Бетонирање темељних трака армираним бетоном МБ-25. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м3 | 0.6 |  |  |  |  |
| 11 | Бетонирање подних плоча дебљине д=12цм армираним бетоном МБ-30. Обрачун по м3 са оплатом и негом бетона. | м3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање средње сложене арматуре. Обрачун по кг | кг | 80 |  |  |  |  |
|  | ДЕО 8 (ПРВОМАЈСКА 20, БАЧКА ТОПОЛА): УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: ___________________________ дин УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: ____________________________дин |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Понуђач:

М.П.     ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

8. МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:

Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом модел угоора, чиме се потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору.

1. ЈП КОМГРАД, УЛ. МАТИЈЕ КОРВИНА БР.18, 24300 БАЧКА ТОПОЛА матични број: 08032874 ПИБ 101443745, кога заступа директор Диана Домањ Дудаш (у даљем тексту: Наручилац) и

2.______________________________________________________________, из _________________________, улица_______________________, број _____, матични број ______________________, ПИБ ________________, кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Извођач),

и са подизвођачима:

а) __________________________________________________________________

б) ___________________________________________________________________

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

2. Групе понуђача коју чине:

2.1_____________________________________________________  из _____________,

(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____, и

2.2_____________________________________________________  из _____________,

(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,

2.3_____________________________________________________  из _____________,

(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,

(у даљем тексту:Извођач), а коју заступа ____________________________________.

(име и презиме)

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од _____________ 2018. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  буде_____________________________

(име и презиме)

директор _________________________________________________________

(скраћено пословно име из АПР)

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______.

Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА –

на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективнот становања

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на основу Позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки, дана ................2018. године, спровео отворени поступак за јавну набавку радова –  на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективнот становања  јавна набавка редни број 3/18

- Да је Извођач у својству Понуђача доставио понуду број _____________ од ___________ 2018. године (у даљем тексту: Понуда), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,

- Да је Наручилац,у складу са чланом 108. став 3. Закона, на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број *____________ од *___________ 2018. године, доделио уговор о јавној набавци Извођачу (*уписује Наручилац пре закључења уговора).

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са извођењем радова – на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективнот становања у Бачкој Тополи, а у свему у складу са Понудом и Техничком спецификацијом (предмером) који су саставни део Уговора.

Место извођења радова су објекти колективног становања у Бачкој Тополи и то следећи:

- зграда колективног становања на адреси Дунавска 2

- зграда колективног становања на адреси Дунавска 4

- зграда колективног становања на адреси Дунавска 6

- зграда колективног становања на адреси Видовданска 1

- зграда колективног становања на адреси Видовданска 3

- зграда колективног становања на адреси Видовданска 6

- зграда колективног становања на адреси Првомајска 18

- зграда колективног становања на адреси Првомајска 20

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени овим уговором, прописима и правилима струке.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и изврши грађевинске и друге неопходне радове и активности.

*У складу са Понудом, Извођач ће реализацију уговора делимично поверити (навести назив и седиште, ПИБ сваког ангажованог подизвођача уколико је Извођач у Понуди наступио са подизвођачем/има):

1. ____________________________________________________,

2. ____________________________________________________

(*овај став се примењује у случају подношења понуде са подизвођачем).

Члан 2.

Уговорена вредност предметних радова износи укупно ____________________ динара без ПДВ-а (словима:__________________________________________), односно _____________________________________ динара са ПДВ (словима: ___________________________ ), а утврђена је на основу количина и јединичних цена из понуде Извођача, број ________ од __________2018. године.

Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке опреме и материјала, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње и све друге зависне трошкове које Извођач има у реализацији свих Уговором предвиђених обавеза.

Уговорене јединичне цене су фиксне (непроменљиве) током рока важења Уговора, осим оних које се утврђују у процентуалним вредностима одређених ставки и неће се мењати у случају промене цене материјала и радне снаге на тржишту.

Јединичне  цене  важе и за  вишкове , односно  мањкове  радова, ако  не  прелазе 10% од уговорених количина радова.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Привремене ситуације ће се сачињавати након извођења и окончања радова на сваком објекту.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.

Наручилац је дужан да исплати само онај износ из привремене или окончане ситуације који је оверио надзорни орган.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од 5 дана од дана пријема рачуна чији је садржај оспорен.

Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматраће се да нема примедбе на обрачунате радове.

Извођач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др.  закон,  142/2014,  5/2015-усклађени  дин.  изн.,  83/2015  и  5/2016 усклађени дин. изн. 108/2016,

7/2017 - усклађени дин. изн.).

Члан 4.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су се стекли услови за увођење Извођача у посао након испуњења следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу потребну инвестиционо техничку документацију-Главни пројекат, Локацијску и Грађевинску дозволу сходно  Закону о планирању и изградњи, као и све остале дозволе неопходне за почетак извођења радова,

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз објекту на којем се изводе радови.

Извођач је у обавези да уговорене радове изведе у року од __________  календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Извођач има право на продужење рока само у случају:

1. елементарних непогода и дејства више силе,

2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач,

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима,

4. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача.

5. у случају да мора да застане са извођењем радова на основу писаног налог Наручиоца.

Захтев за продужење рока Извођач подноси одмах по сазнању за околности, а најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ (промила) од укупно уговорене вредности (са ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупне вредности уговорених радова без ПДВ.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног питања и пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова од Извођача, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може наплатити средство обезбеђења за добро извршење посла и од њега захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са законом.

Члан 7.

Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе стручно у складу са Понудом, и квалитетно, према пројектима, техничкој документацији и техничкој спецификацији радова, важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом доброг привредника, као и да исте по завршетку преда Наручиоцу.

Извођач радова је такође дужан и да:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, понуди, техничкој спецификацији, условима и стандардима, као и да, о свом трошку, обави сва потребна испитивања материјала и опреме;

- обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему;

- да обезбеди довољну радну снагу на месту извођења радова и благовремену испоруку материјала и опреме за извођење уговорених радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова и примену Закона о безбедности и здравља на раду и свих подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извођењем уговорених радова;

- у току извођења радова одржава место извођења радова и редовно уклања сав отпадни материјал;

- на погодан начин обезбеди и чува место извођења радова, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;

- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- отклони све недостатке по налогу стручног надзора или лица овлашћеног од стране Наручиоца за примопредају изведених радова, у року који одреди Комисија;

- врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију предметне јавне набавке.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да :

- да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу и све остале потребне дозволе, као и да му обезбеди  несметан прилаз градилишту;

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача;

- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби;

- учествује у примопредаји изведених радова са стручним надзором и Извођачем.

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове је _____ година/е и почиње да тече од дана примопредаје радова.

Гарантни рок за уграђену опрему (осим за измењиваче топлоте) је _____ година/е и почиње да тече од дана примопредаје радова.

Гарантни рок за измењиваче топлоте је _____ година/е и почиње да тече од дана примопредаје радова.

Члан 10.

Материјал и опрема за извођење уговорених радова морају одговарати опису радова, Понуди, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси Извођач.

Извођач је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету материјала, елемената, делова које уграђује на објекту, а по потреби о свом трошку и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације.

Опрему која се уграђује у објекат мора одговарати Понуди, техничким нормативима и утврђеним стандардима.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал и/или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив Наручиоца у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе у року из става 1. овог члана, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, као и да наплати средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења.

Члан 12.

Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова -количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова у односу на уговорене количине радова највише до 10% односно мањкови радова.

Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде Извођача радова бр._________ од _________________ године за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 13.

Извођач може без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути Уговор уколико би, услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове и уграђену, односно испоручену опрему.

Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом.

Члан 14.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка уписује се у грађевински дневник.

Спремност изведених радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају изведених радова.

Примопредаја изведених радова врши се најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

У току примопредаје изведених радова, Извођач је обавезан да комплетну оригинал техничку документацију и документацију вођену у току реализације Уговора (градилишну, атестну, записнике о испитивању, гарантне листове и упутства за употребу и сл.) записнички преда Наручиоцу. Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе Извођач  се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.

Грешке, односно недостатке, које утврди стручни назор или овлашћено лице Наручиоца приликом примопредаје, Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача, а има право и на наплату средства обезбеђења за добро извршење посла.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на рачун Извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведене радове.

Члан 15.

Приликом примопредаје изведених радова сачињава Записник о примопредаји изведених радова и окончана ситуација.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о примопредаји изведених радова.

Примопредаја и окончана ситуација изведених радова, могу бити верификовани посебним или јединственим записником.

Члан 16.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима што Наручилац и Извођач признају:

- у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од Уговором дозвољене доцње у односу на уговорену динамику, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- ако Извођач радове изводи неквалитетно и ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету из понуде Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

У случају једностраног раскида Уговора од стране Извођача, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида Уговора.

На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача,

сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

Члан 17.

Извођач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије ____________ са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ што износи ___________ динара, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.

Извођач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку примопредаје радова, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, безусловну, неопозиву, наплативу  по првом позиву бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ што износи ___________ динара, са роком важности који је 5 дана дужи од најдужег уговореног гарантног рока, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.

Потписом овог уговора Извођач даје своју безусловну сагласност  Наручиоцу да  може  реализовати  депоноване  бланко  соло  менице у случају да  не  изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет изведених радова,  као  и  на  рок  извођења  радова  односно  уколико  не  отклони  утврђени недостатак у гарантном року.

Обавезује  се    Наручилац  да Извођачу на  његов  писмени  захтев  врати нереализоване  депоноване  бланко  соло  менице  у  року  од  14  дана  од  дана  када  је Извођач у целости извршио своје обавезе преузете овим Уговором, односно по истеку гарантног рока.

Члан 18.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, одредбе Посебних узанси о грађењу и други релевантни прописи.

Члан 19.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно применом позитивних законских прописа.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је стварно надлежни суд у Суботици.

Члан 20.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                ЗА ИЗВОЂАЧА

м.п.   _______________________                                                           м.п.   ____________________________

.....................................

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из АПР) |
| --- |
| Пословно име: |  |
| Правна форма: |  |
| Седиште: | Општина: | Место: | Улица и број: |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) као понуђач дајем

И З Ј А В У

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку радова – ,на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективнот становања  редни број јавне набавке 3/18 наручиоца ЈП КОМГРАД-А  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да у време подношења  Понуде деловодни број: _______________  немам на снази изречену меру  забране обављања делатности.

ПОНУЂАЧ

М.П. ___________________________

потпис овлашћеног лица

Напомена:

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача је засебно дужан да попуни, потпише и печатом овери овај образац и да га достави уз понуду.

- У случају подношења понуде са подизвођаче, одизвођач мора да попуни, потпише и печатом овери образац

- Уколико има више понуђача у групи понуђача овај образац  се може умножити.

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________

[навести назив понуђача],

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,

[навести назив понуђача],

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова –на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективнот становања , редни број јавне набавке ЈН 3/18, наручиоца ЈП КОМГРАД -а поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора засебно да поднесе потписану и печатом оверену изјаву о независној понуди.

12. СПИСАК СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Списак референци реализованих у претходне 3 (три) године и у 2018. години (период: 2015., 2016., 2017. и 2018. год) које се односе на испоруку гасних генератора топлоте

|  | Референтни купац/инвеститор/ наручилац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Година реализације уговора | Број гасних генератора топлоте обухваћених референцом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

М.П.	                 Потпис понуђача

_____________________________

Напомена:

- У случају да понуђач има више закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

- Уколико понуду подноси група понуђача, а у ситуацији када два или више чланова групе заједнички испуњавају услов који се односи на пословни капацитет, овај образац потребно је умножити и  попунити за сваког понуђача из групе понуђача који учествује у доказивању испуњености овог услова, а потписивање и оверу обрасца врши  овлашћено лице тог члана групе понуђача.

13. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦИ

Инвеститор/купац/наручилац:       ______________________________________________

___________________________________________________________________________

(назив и седиште купца/инвеститора)

Лице за контакт:                  ________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је _________________________________________________

(навести назив и седиште понуђача)

за наше потребе, а по основу уговора број _________________________ од

___________________________ године извршио испоруку гасних генератора топлоте и то

укупно __________________________ гасних генератора топлоте (навести укупан број гасних генератора топлоте који су обухваћени уговором) у уговореном року, обиму и квалитету.

Датум                                         М.П.	                               Потпис

купца/инвеститора/наручиоца

_____________________________

Напомена:  образац фотокопирати у довољном броју примерака.

14. ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ НА ЛИЦЕ МЕСТА

Овлашћено лице _________________________________________________________испред

(име и презиме лица које је вршило увид)

потенцијалног понуђача___________________________________________, са седиштем у

_________________________________,    дана ________________2018. године, обишло је локацију Наручиоца и детаљно извршило увид на лице места које је предмет  јавне набавке, а ради учествовања у поступку јавне набавке радова – ........................................наручиоца ..........................................................................

Својеручан потпис овлашћеног представника понуђача који је извршио увид:

_________________________________

Датум: ____________________

Представник Наручиоца

М.П                               ___________________________________

Потпис

Напомена:

Ради сагледавања обима радова и сачињавања адекватне понуде, понуђачи морају пре сачињавања понуде да изврше обилазак локације и увид на лице места где се изводе предметни радови, у супротном ће њихова понуда бити одбијена.

15. ОБРАЗАЦ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ

У обрасцу је у одговарајућој колони потребно навести:

- назив произвођача, ознаку/модул гасног генератора

- назив произвођача и ознаку и број (количину) котлова који чине саставни део генератора

- назив произвођача и ознаку панела који омогућава термичку заштиту гасног генератора, а који чини саставни део генератора

| Редни број | Објекат | Произвођач, ознака/модул гасног генератора | Произвођач и ознака котла/ова, као и број (количина) котлова | Произвођач и ознака панела |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | зграда колективног становања на адреси Дунавска 2 |  |  |  |
| 2 | зграда колективног становања на адреси Дунавска 4 |  |  |  |
| 3 | зграда колективног становања на адреси Дунавска 6 |  |  |  |
| 4 | зграда колективног становања на адреси Видовданска 1 |  |  |  |
| 5 | зграда колективног становања на адреси Видовданска 3 |  |  |  |
| 6 | зграда колективног становања на адреси Видовданска 6 |  |  |  |
| 7 | зграда колективног становања на адреси Првомајска 18 |  |  |  |
| 8 | зграда колективног становања на адреси Првомајска 20 |  |  |  |

Понуђач

М.П.      ____________________________

16. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Пословно име: |  |
| Правна форма: |  |
| Седиште: | Општина: | Место: | Улица и број: |
| Телефон: |  |
| Е-маил: |  |

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач

даје

И З Ј А В У

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе ____________ - ___________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку радова – на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективнот становања, наручиоца ЈП КОМГРАД Бачка Топола.

Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште.

ПОНУЂАЧ

М.П. _____________________

потпис овлашћеног лица

Напомена:

- овај образац се подноси у случају да понуђач има седиште у другој држави

17. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/06, „Сл. лист СФРЈ“ БР.1665, 5470 И 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр.4696 и „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003-Уставна повеља) менични дужник

ПРЕДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДУ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр..________________

МЕНИЧНИ ДУЖНИК :

Седиште и адреса:

Матични број:

Порески број:

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: ЈП "КОМГРАД"

Седиште и адреса: Бачка Топола, ул. Матије Корвина бр.18

ПИБ: 101443745

Матични број: 08032874

Текући рачун : 160-920038-97 код Банка Интеса а.д.

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:_______________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке радова - на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективнот становања   за потребе ЈП КОМГРАД-а, БАЧКА ТОПОЛА, ул.Матије Корвина бр.18 (редни број јавне набавке  3/18).Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења понуде.Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од _____________________ (словима:_______________________________________) што представља 10% без ПДВ од износа понуде коју је Менични дужник поднео.Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима  са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је Привредни суд у Суботици.

Датум:			                                       М.П.		_______________________					                       		   потпис овлашћеног лица

Меничног дужника

# Text boxes

| ДЕО | ГРУПА РАДОВА | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ДУНАВСКА 2, БАЧКА ТОПОЛА | ___________________ дин | _____________________ дин |
| 2 | РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ДУНАВСКА 4, БАЧКА ТОПОЛА | ___________________ дин | _____________________ дин |
| 3 | РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ДУНАВСКА 6, БАЧКА ТОПОЛА | ___________________ дин | _____________________ дин |
| 4 | РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ВИДОВДАНСКА 1, БАЧКА ТОПОЛА | ___________________ дин | _____________________ дин |
| 5 | РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ВИДОВДАНСКА 3, БАЧКА ТОПОЛА | ___________________ дин | _____________________ дин |
| 6 | РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ВИДОВДАНСКА 6, БАЧКА ТОПОЛА | ___________________ дин | _____________________ дин |
| 7 | РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ПРВОМАЈСКА 18, БАЧКА ТОПОЛА | ___________________ дин | _____________________ дин |
| 8 | РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УГРАДЊУ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА У ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА ПРВОМАЈСКА 20, БАЧКА ТОПОЛА | ___________________ дин | _____________________ дин |
| СВЕ УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8): | ___________________ дин | _____________________ дин |