**НАРУЧИЛАЦ : ЈП "КОМГРАД "**

**УЛ. МАТИЈЕ КОРВИНА БР.18**

**24300 БАЧКА ТОПОЛА**

**Пиб : 101443745**

**МБ: 08032874**

**Текући рачун : 160-920038-97**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА број 2/19**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Датум и време: |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 04.03 2019 године до 09,30 часова |
| Јавно отварање: | 04.03.2019 године у 10,00 часова |

***Бачка Топола, 22.фебруар*****2019. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 2-I/2019 од 04.02.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2-II/2019. од 04.02.2019 године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку у поступку мале вредности : набавка добра – грађевински материјал**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок и место испоруке добара | 4 – 6 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 – 9 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 9 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 9 |
| V.1 | Образац понуде | 10 – 13 |
| V.2 | Образац структуре цене | 14 - 16 |
| V.3. | Образац трошкова припреме понуде | 17 |
| V.4 | Образац изјаве о независној понуди | 18 |
| V.5 | Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН | 19 |
| V.6 | Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН | 20 |
| V.7. | Модел уговора | 21-23 |
| VI. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 24 - 28 |

***I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Јавно предузеће,комунално,стамбено грађевинске делатности КОМГРАД

Адреса: ул.Матије Коривна бр.18

*ПИБ:101443745*

*МАТ.БР.:08032874*

Б А Ч К А Т О П О Л А

Интернет страница:www.комград.цом

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број 2/19 су добра *–* грађевински материјал

- грађевински материјал и припадајући производи – ОРН – 441 00000

за потребе Наручиоца, наручиоца током 12 месеци од закључења уговора,са испоруком ФЦО Наручилац.

Сходно предњем, у понуђену цену су урачунати сви пратећи трошкови, па и трошкови испоруке.

Набавка се врши сукцесивно услед потребе наручиоца, током 12 месеци од закључења уговора.

**4.** Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**5.Партије**

Набавка није обликована по партијама

**6. Контакт лице**

Милић Александра

факс 024/715-711

Е-маил адреса:комград@стцабле.рс

1. ***ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ..***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | МАТЕРИЈАЛ | Јед.мере | Кол. |
| 1. | Шљунак до 31,5 мм | м³ | 48 |
| 2. | Песак (дунавски) | м³ | 50 |
| 3. | Песак (жути) | м³ | 125 |
| 4. | Цемент 50/1,42.5 | т | 25 |
| 5. | Пуна опека | ком | 20.000 |
| 6. | Енергетски блок 10 цм 380x100x238 | ком | 2125 |
| 7. | Енергетски блок 25 цм 380x250x238 | ком | 3542 |
| 8. | Гитер циgла рељефна за фасаду, прва класа 250x120x60 | ком | 1500 |
| 9. | Вентилациони блок фи 18 250x190x190 | ком | 60 |
| 10. | Вентилациони блок фи 18 са бочним отвором фи 130 | ком | 4 |
| 11. | Туцаник гранулација од 15 мм до 30 мм | м³ | 400 |
| 12. | Туцаник гранулација 0,8 мм до 15 мм | м³ | 200 |
| 13. | Ивичњаци 58x18x24 | ком | 100 |
| 14. | ПВЦ фолија 0.15мм | м² | 300 |
| 15. | Подне керамичке плочице, прва класа 33x33 | м² | 50 |
| 16. | Зидне керамичке плочице,прва класа 25x40 | м² | 50 |
| 17. | Јелова даска 25 цм x25 ммx4м | м³ | 12 |
| 18. | Јелова штафла 5/8 | м | 800 |
| 19. | Јелова греда 10цмx12цмx6м | м³ | 5 |
| 20. | Јелова фосна 250 мм x50 мм x 5 | м³ | 5 |
| 21. | Ексер 50-200 мм | кг | 40 |
| 22. | Арм.бет.стуб. Kosi 10x25 (3,25м) | ком | 100 |
| 23. | Мрежаста арматура q-138 | кг | 500 |
| 24. | Мрежаста арматура q-524 | кг | 1000 |
| 25. | Извучено бетонско гвожђе фи 8,6м | кг | 1000 |
| 26. | Плетена поц-жица за ограде ,х=2м, 60 ммx60 мм,дебљина жице 2 мм | м² | 600 |
| 27. | Паљена жица 1,2 мм | кг | 120 |
| 28. | Поцинк.жица 1,2 мм | кг | 10 |
| 29. | Поцинк.жица 3,1 мм | кг | 50 |
| 30. | Кутијасти профил 40 x 40 дебелозидни,6м | кг | 400 |
| 31. | Винкла 40x40,6м | кг | 100 |
| 32. | Пљоснато жељезо д=3 мм | кг | 125 |
| 33. | Црни лим,ТВЛ,2мx1м, д= 3 мм | кг | 1500 |
| 34 | Електрода 2,5 Јадран или одговарајућа | кг | 13,5 |
| 35 | Резна плоча за метал 115x1 mm | кг | 50 |
| 36 | Резна плоча за метал 115x3 mm | кг | 20 |
| 37. | Течни пластификатор за малтере Сика миx плус 1/1 или одговарајући | кг | 60 |
| 38. | Шмиргл папир- за метал П-80 | м² | 25 |
| 39. | Алуминијумски ребрасти лим газиште 2/3 1x2м | ком | 20 |
| 40. | Врело водоотпорне еко блажуке 20 мм, 220x115 цм или одговарајући | ком | 21 |
| 41. | Кутијасти профил дебелозидни 60x80 4мм | кг | 300 |
| 42. | Флексибилно лепило за керамичке плочице Роефиx Флеx Ецо Ц2ТЕ 25/1 или одговарајући | ком | 30 |
| 43 | БК Бонд подлога за керамичке плочице 1л или одговарајући | ком | 5 |
| 44 | Цементни основни малтер 35/1 Роефиx 510 или одговарајући | ком | 150 |
| 45 | Цементни зидарски малтер 25/1 Роефиx 950 или одговарајући | ком | 150 |
| 46 | Цементни естих Церести ЦН 69 самонивелишућа маса 25/1 или одговарајући | ком | 50 |
| 47 | Цересит ЦС8 Силикон 300 мл или одговарајући | ком | 24 |
| 48 | Бекамент подлога 9:1 или одговарајући | ком | 10 |
| 49 | Кречна глет маса 25/1 Роефиx или одговарајући | ком | 20 |
| 50 | Инстант бетон 25/1 Роефиx ЦЦ 696 за постављање стубова или одговарајући | ком | 50 |
| 51 | Малтер за постављање шахтова 20 кг Цретео Гала ЦЦ600 или одговарајући | ком | 10 |
| 52 | Малтер за поправку асфалта (летњи) 20 кг Цретео Гала ЦЦ 608 или одговарајући | ком | 10 |
| 53 | Малтер за поправку асфалта (зимски) 20 кг Цретео Гала ЦЦ 608 или одговарајући | ком | 10 |
| 54 | Универзални малтер за реновирање и изравњивање 25/1 Роефиx Реноплус или одговарајући | ком | 10 |
| 55 | Гашени креч 25/1 | кг | 2500 |
| 56 | Хидрант креч 20/1 | кг | 2500 |
| 57 | Жица за малтерисање 1м | м2 | 300 |
| 58 | Бодљикава жица | кг | 200 |
| 59 | Наранџаста заштитна ограда 1.8м | м² | 300 |
| 60 | Ушице за катанац | ком | 5 |
| 61 | Грађевински конац жути 50м | ком | 10 |
| 62 | Трака за обележавање 75 мм x 100м жута-црна | ком | 15 |
| 63 | Трака за обележевање 75 мм x 100м црвена-бела | ком | 15 |
| 64 | Флуо спреј за обележавање 400 мл боја рефлектујућа наранџа | ком | 25 |
| 65 | Поцинковани затезачи за жицу фи 3 | ком | 100 |
| 66 | Сика Антифрост 1/1 или одговарајући | кг | 200 |
| 67 | Сика Пласторете Н адитив за водонепропусно бетон 20 кг или одговарјући | ком | 25 |
| 68 | Брзовезујући инстант бетон 25 кг | ком | 100 |
| 69 | Аквавел битуменска валовита плоча 2000 950 мм-зелена | ком | 30 |
| 70 | Ексери за битуменске плоче | ком | 360 |
| 71 | Сика Блак Сеал БТ 300 мл или одговарајући | ком | 24 |
| 72 | ГВ40 оксидиране битуменске траке са армирајућим слојем од стакленог вела 4 мм | м² | 56 |
| 73 | Плус Л8 површинска дренажа -чепаста фолија, висина испупчења 8 мм тежина 400г/м² | м² | 56 |
| 74 | Заптивна битуменска самолепљива трака за кондор | м | 34 |
| 75 | Геотекстилиа термофиксирани пропилен 200 гр/м² | м² | 75 |
| 76 | Битуменска маса за хладан поступак 5 кг | ком | 30 |
| 77 | Тytan профессионал 60 мп универзалан лепак за пиштољ 750 мл или одговарајући | ком | 16 |
| 78 | Пур пена универзална нискоекспандирајућа 750 мл за пиштољ | ком | 12 |
| 79 | Чистач пур пене 500 мл | ком | 5 |
| 80 | Извучено бетонско гвожђе фи 16,6м | кг | 1000 |

Количинепредмета јавне набавке представљају оквирне потребе Наручиоца, а конкретна набавка ће се вршити сукцесивно у количинама у складу са потребама и финансијским могућностима Наручиоца.

Наручилац није у обавези да преузме целокупну уговорену количину уколико су му потребе мање у току године

Рок испоруке грађевинског материјала не може бити дужи од 3 дана од достављања захтева наручиоца.Испорука ће се вршити сукцесивно у складу са захтевом наручиоца

Место испоруке: седиште наручиоца на адреси ул. Матије Корвина бр.18, Бачка Топола

***III.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **ИЗЈАВА** (*на страни 17. конкурсне документације* ), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* |

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.б. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Технички капацитет : |  |
|  | -да има обезбеђено, минимално једно адекватно теретно возило у власништву, закупу или сл., за превоз требованих добара  - да је у претходној 2018.години испоручио добра описана у техн.спецификацији и обрасцу структуре понуђене цене, у износу од цене дате у понуди  - да поседује складишни-магацински простор на територији општине Бачка Топола | - очитана саобраћајна дозвола за теретно возило или уговор о коришћењу возила  (закуп, лизинг и сл.),  -фотокопијe уговора о испруци предметних добара, или фотокопије фактура о испорученим предметним добрима.  - препис листа непокретности, или фотокопија уговора о власништву - закупу складишног-магацинском простора |
| 2. | Финансијски капацитет : |  |
|  | Да је Понуђач у последњих 12 месеци од дана објаве позива за подношење понуда није био у блокади. | Потврда нбс о броју дана неликвидности,(понуђач није у обавези да достави тражени документ из разлога што је доказ јавно доступан на сајту НБС |

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

* Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*страна бр.17*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
* Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке , понуђач доказује достављањем уз понуду**:**
* **очитане саобраћајне дозволе за теретно возило,или уговор о коришћењу возила (закуп,лизинг)**
* **фотокопије уговора о испруци предметних добара, или копије фактура о испорученим предметним добрима.**
* **препис листа непокретности, или фотокопија уговора о власништву - закупу складишног-магацинском простора**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*страна 18)*, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

У том случају **ИЗЈАВА** (*страна 18*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних д услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

1. **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**
2. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И** **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** - **Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

**IV.– КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Оцењивање и рангирање понуда вршиће се по партијама

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок испоруке. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и рок испоруке, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуда .

**V. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**

|  |
| --- |
| Образац бр. V.1.- Образац понуде |
| Образац бр. V.2- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни |
| Образац бр. V.3. Образац трошкова припреме понуде |
| Образац бр. V.4. - Образац изјаве о независној понуди |
| Образац бр. V.5.- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности |
| Образац бр.V.6.- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности |
| Образац бр. V.7. - Модел уговора |

***V.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

***грађевински материјал***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку добра *– грађевински материјал* ЈНМВ број 2/19

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1)* | Назив подизвођача: |  | | | | |
| Адреса: |  | | | | |
| Матични број: |  | | | | |
| Порески идентификациони број: |  | | | | |
| Име особе за контакт: |  | | | | |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  | | | | |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  | | | | |
| *2)* | Назив подизвођача: |  | | | | |
| Адреса: |  | | | | |
| Матични број: |  | | | | |
| Порески идентификациони број: |  | | | | |
| Име особе за контакт: |  | | | | |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  | | | | |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  | | | | |
|  | | |  |  |  |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| *2)* | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| *3)* | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:** јавна набавка добара – грађевински материјали и припадајући производи**, ЈНМВ број 2 /19**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |

* + **Рок важења понуде**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана *(минимум 30 дана од дана отварања понуде*)
  + **Рок плаћања износи 45** дана од датума пријема фактуре/рачуна

* + **Место испоруке:** седиште наручиоца , ул. Матије Корвина бр.18, Бачка Топола
  + **Рок испоруке**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана достављања захтева наручиоца ( *не дуже од 3 дана од дана достављања захтева за испоруку)*

ПОНУЂАЧ

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. потпис овлашћеног лица понуђача

*Напомене:*

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су*

*тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку*

*понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом*

*оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног*

*понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати*

*образац понуде за сваку партију посебно.*

***V.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | МАТЕРИЈАЛ | Јед.м. | Кол. | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Шљунак до 31,5 мм | м³ | 48 |  |  |
| 2. | Песак (дунавски) | м³ | 50 |  |  |
| 3. | Песак (жути) | м³ | 125 |  |  |
| 4. | Цемент 50/1,42.5 | т | 25 |  |  |
| 5. | Пуна опека | ком | 20.000 |  |  |
| 6. | Енергетски блок 10 цм 380x100x238 | ком | 2125 |  |  |
| 7. | Енергетски блок 25 цм 380x250x238 | ком | 3452 |  |  |
| 8. | Гитер цигла рељефна за фасаду, прва класа 250x120x60 | ком | 1500 |  |  |
| 9. | Вентилациони блок фи 18 250x190x190 | ком | 60 |  |  |
| 10. | Вентилациони блок фи 18 са бочним отвором фи 130 | ком | 4 |  |  |
| 11. | Туцаник гранулација од 15 мм до 30 мм | м³ | 400 |  |  |
| 12. | Туцаник гранулација 0,8 мм до 15 мм | м³ | 200 |  |  |
| 13. | Ивичњаци 58x18x24 | ком | 100 |  |  |
| 14. | ПВЦ фолија 0.15мм | м² | 300 |  |  |
| 15. | Подне керамичке плочице, прва класа 33x33 | м² | 50 |  |  |
| 16. | Зидне керамичке плочице,прва класа 25x40 | м² | 50 |  |  |
| 17. | Јелова даска 25 цм x25 ммx4м | м³ | 12 |  |  |
| 18. | Јелова штафла 5/8 | м | 800 |  |  |
| 19. | Јелова греда 10цмx12цмx6м | м³ | 5 |  |  |
| 20. | Јелова фосна 250 мм x50 мм x 5 | м³ | 5 |  |  |
| 21. | Ексер 50-200 мм | кг | 40 |  |  |
| 22. | Арм.бет.стуб. Kosi 10x25 (3,25м) | ком | 100 |  |  |
| 23. | Мрежаста арматура q-138 | кг | 500 |  |  |
| 24. | Мрежаста арматура q-524 | кг | 1000 |  |  |
| 25. | Извучено бетонско гвожђе фи 8,6м | кг | 1000 |  |  |
| 26. | Плетена поц-жица за ограде ,х=2м, 60 ммx60 мм,дебљина жице 2 мм | м² | 600 |  |  |
| 27. | Паљена жица 1,2 мм | кг | 120 |  |  |
| 28. | Поцинк.жица 1,2 мм | кг | 10 |  |  |
| 29. | Поцинк.жица 3,1 мм | кг | 50 |  |  |
| 30. | Кутијасти профил 40 x 40 дебелозидни,6м | кг | 400 |  |  |
| 31. | Винкла 40x40,6м | кг | 100 |  |  |
| 32. | Пљоснато жељезо д=3 мм | кг | 125 |  |  |
| 33. | Црни лим,ТВЛ,2мx1м, д= 3 мм | кг | 1500 |  |  |
| 34 | Електрода 2,5 Јадран или одговарајућа | кг | 13,5 |  |  |
| 35 | Резна плоча за метал 115x1 mm | кг | 50 |  |  |
| 36 | Резна плоча за метал 115x3 mm | кг | 20 |  |  |
| 37. | Течни пластификатор за малтере Сика миx плус 1/1 или одговарајући | кг | 60 |  |  |
| 38. | Шмиргл папир- за метал П-80 | м² | 25 |  |  |
| 39. | Алуминијумски ребрасти лим газиште 2/3 1x2м | ком | 20 |  |  |
| 40. | Врело водоотпорне еко блажуке 20 мм, 220x115 цм или одговарајући | ком | 21 |  |  |
| 41. | Кутијасти профил дебелозидни 60x80 4мм | кг | 300 |  |  |
| 42. | Флексибилно лепило за керамичке плочице Роефиx Флеx Ецо Ц2ТЕ 25/1 или одговарајући | ком | 30 |  |  |
| 43 | БК Бонд подлога за керамичке плочице 1л или одговарајући | ком | 5 |  |  |
| 44 | Цементни основни малтер 35/1 Роефиx 510 или одговарајући | ком | 150 |  |  |
| 45 | Цементни зидарски малтер 25/1 Роефиx 950 или одговарајући | ком | 150 |  |  |
| 46 | Цементни естих Церести ЦН 69 самонивелишућа маса 25/1 или одговарајући | ком | 50 |  |  |
| 47 | Цересит ЦС8 Силикон 300 мл или одговарајући | ком | 24 |  |  |
| 48 | Бекамент подлога 9:1 или одговарајући | ком | 10 |  |  |
| 49 | Кречна глет маса 25/1 Роефиx или одговарајући | ком | 20 |  |  |
| 50 | Инстант бетон 25/1 Роефиx ЦЦ 696 за постављање стубова или одговарајући | ком | 50 |  |  |
| 51 | Малтер за постављање шахтова 20 кг Цретео Гала ЦЦ600 или одговарајући | ком | 10 |  |  |
| 52 | Малтер за поправку асфалта (летњи) 20 кг Цретео Гала ЦЦ 608 или одговарајући | ком | 10 |  |  |
| 53 | Малтер за поправку асфалта (зимски) 20 кг Цретео Гала ЦЦ 608 или одговарајући | ком | 10 |  |  |
| 54 | Универзални малтер за реновирање и изравњивање 25/1 Роефиx Реноплус или одговарајући | ком | 10 |  |  |
| 55 | Гашени креч 25/1 | кг | 2500 |  |  |
| 56 | Хидрант креч 20/1 | кг | 2500 |  |  |
| 57 | Жица за малтерисање 1м | м2 | 300 |  |  |
| 58 | Бодљикава жица | кг | 200 |  |  |
| 59 | Наранџаста заштитна ограда 1.8м | м² | 300 |  |  |
| 60 | Ушице за катанац | ком | 5 |  |  |
| 61 | Грађевински конац жути 50м | ком | 10 |  |  |
| 62 | Трака за обележавање 75 мм x 100м жута-црна | ком | 15 |  |  |
| 63 | Трака за обележевање 75 мм x 100м црвена-бела | ком | 15 |  |  |
| 64 | Флуо спреј за обележавање 400 мл боја рефлектујућа наранџа | ком | 25 |  |  |
| 65 | Поцинковани затезачи за жицу фи 3 | ком | 100 |  |  |
| 66 | Сика Антифрост 1/1 или одговарајући | кг | 200 |  |  |
| 67 | Сика Пласторете Н адитив за водонепропусно бетон 20 кг или одговарјући | ком | 25 |  |  |
| 68 | Брзовезујући инстант бетон 25 кг | ком | 100 |  |  |
| 69 | Аквавел битуменска валовита плоча 2000 950 мм-зелена | ком | 30 |  |  |
| 70 | Ексери за битуменске плоче | ком | 360 |  |  |
| 71 | Сика Блак Сеал БТ 300 мл или одговарајући | ком | 24 |  |  |
| 72 | ГВ40 оксидиране битуменске траке са армирајућим слојем од стакленог вела 4 мм | м² | 56 |  |  |
| 73 | Плус Л8 површинска дренажа -чепаста фолија, висина испупчења 8 мм тежина 400г/м² | м² | 56 |  |  |
| 74 | Заптивна битуменска самолепљива трака за кондор | м | 34 |  |  |
| 75 | Геотекстилиа термофиксирани пропилен 200 гр/м² | м² | 75 |  |  |
| 76 | Битуменска маса за хладан поступак 5 кг | ком | 30 |  |  |
| 77 | Тytan профессионал 60 мп универзалан лепак за пиштољ 750 мл или одговарајући | ком | 16 |  |  |
| 78 | Пур пена универзална нискоекспандирајућа 750 мл за пиштољ | ком | 12 |  |  |
| 79 | Чистач пур пене 500 мл | ком | 5 |  |  |
| 80 | Извучено бетонско гвожђе фи 16,6м | кг | 1000 |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 5.уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а , за сваки тражени предмет јавне набавке, и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |  |
|  |  |  | |

***V.3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***V.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – грађевински материјал*,* ЈНМВ бр. 2/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

***V.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА***

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке добра – **грађевински материјал – грађевинске конструкције и материјали** ,ЈНМВброј 2/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији);*

4)Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** **Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**V.6. ОБРАЗАЦ**  **ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_*[навести назив подизвођача]* у поступку јавне набавке добра – грађевински материјал- грађевинске конструкције и материјали ЈНМВ број 2/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији).*
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П*одизвођач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

***V.7. МОДЕЛ УГОВОРА***

**УГОВОР**

**ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА**

Закључен између:

1. Јавног комуналног предузећа,комунално,стамбено,грађевинске делатности „Комград“, са седиштем у улици Матије Корвина бр.18,Бачка Топола, МБ 08032874, ПИБ 101443745, кога заступа директор Дијана Домањ Дудаш ( у даљем тексту Наручилац) и

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*назив понуђача*) са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*седиште)*, улица и број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр. текућег рачуна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*име, презиме и својство*), ( у даљем тексту Испоручилац).

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(навести подизвођача/е ии понуђаче из груче понуђача ако понуду подноси понуђач са подизвођачем/има односно група понуђача са свим подацима који се траже за понуђача).*

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу Позива за подношење понуда јавну набавку, спровео поступак мале вредности набавке добара – набавка грађевинског материјала – грађевинске конструкције и материјали.

- да је Испоручилац (Понуђач) доставио понуду за јавну набавку бр. 2/19 евидентирану код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

Саставни део овог уговора је конкурсна документација за јавну набавку бр.2/19 год. и понуда Испоручиоца.

Члан 2.

Овим уговором Наручилац прибавља од Испоручиоца добра – грађевински материјал, по спроведеној јавној набавци у поступку мале вредности бр.2/19 предвиђен у поглављу II. конкурсне документације који је саставни део овог уговора.

Количине су оријентационо дате у спецификацији и могу се мењати зависно од услова и потребе наручиоца, што значи да поједине позиције могу и у вишеструком обиму да се испоруче, а неке уопште и не узму.

Члан 3.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи грађевински материјал у складу са поглављем II. конкурсне документације.Наручилац задржава право промене потребних количина, у складу са потребама.

Испорука ће се вршити сукцесивно у складу са захтевом наручиоца, у року од максимално 3 дана од захтева, односно требовања наручиоца.

Цена обухвата све трошкове франко купца, односно сви трошкови који терете испоруку добара, падају на терет испоручиоца.

Место испоруке је у Бачкој Тополи на адреси ул. Матије Корвина бр.18

Испоручилац је у обавези да благовремено обавести купца о приспећу сваке испоруке.

Уз испоручену робу Испоручилац ће доставити отпремницу коју потписује одговорно лице Наручиоца.

Члан 4.

У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета, количине и рока испоруке, наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, испоручилац мора приступити отклањању недостатака одмах, а најкасније у року од 2 (два) дана од дана рекламације, и испоручити наручиоцу недостајаћу количину грађевинског материјала траженог квалитета. Трошкови враћања рекламиране робе иду на терет испоручиоца.

У случају да испоручилац не поступи по позиву за рекламацију купац ће умањити фактуру за износ неиспоручене робе.

Члан 5.

Укупна вредност добара из члана 1.овог Уговора утврђена је према фиксним јединичним ценама из прихваћене понуде испоручиоца, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019.године и техничке спецификације, а иста износи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_РСД без ПДВ-а .

У цену из става 1. урачунати су сви трошкови , на паритету-Фцо магацин Наручиоца, Бачка Топола, ул.Матије Корвина бр.18

Члан 6.

Наручилац се обавезује да ће испоручиоцу платити испоручену робу у року од 45 дана од службеног пријема исправне фактуре.

Уговорена плаћања извршиће се на рачун број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код пословне банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће обезбеђенe до средстава обезбеђених у финансијском плану купца за ту буџетску годину.

Члан 7.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна. Уговор се закључује на одређено време и важи до утрошка финансијских средстава одређених за предметну јавну набавку, а најдуже до 12 (дванаест) месеци, од дана закључења уговора.

Члан 8.

Наручилац задржава право корекције уговорених количина, у случају измењених околности у његовом пословању.

Члан 9.

Испоручилац је дужан да приликом потписивања овог уговора достави меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од уговорене цене, са роком важења 15 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не испоручи добра под условима и на начин утврђеним уговором. Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну штету. Висину настале штете ће утврдити комисија сачињена од представника обе уговорне стране.

Члан 10.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду уговора уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно.

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Суботици.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два примерка.

Испоручилац Наручилац

м.п \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

|  |
| --- |
| **ПОНУДУ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ –** |
| **ЈП “КОМГРАД”,ул. Матије Корвина бр.18, 24300 Бачка Топола***,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** **добра** – **грађевински материјал , ЈНМВ бр. 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ“** |

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.03.2019. године до 09,30 часова. Отварање понуда обавиће се 04.03.2019 године у 10,00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

|  |
| --- |
| Образац бр. V.1- Образац понуде |
| Образац бр. V.2- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни |
| Образац бр. V.3- Образац трошкова припреме понуде |
| Образац бр. V.4- Образац изјаве о независној понуди |
| Образац бр. V.5- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности |
| Образац бр. V.6- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности |
| Образац бр.V.7. - Модел уговора |
| Доказ о испуњености додатних услова. |

**Исправка грешке у поднетој понуди**

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из Понуде уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну цену.

***3. ПАРТИЈЕ***

Набавка није обликована у партије.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул. Матије Корвина бр.18, Бачка Топола*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** **добра – грађевински материјал**, **ЈНМВ бр. 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** **добра - грађевински материјал**, **ЈНМВ бр. 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** **добра – грађевински материјал**, **ЈНМВ бр. 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ”**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** **добра – грађевински материјал**, **ЈНМВ бр.2/19- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **V**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **V**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V образац V.5.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.* Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања***.*

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник бр. 119/2012)) од службеног пријема исправне фактуре.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

***9.2.* Захтев у погледу места и рока испоруке добара**

Рок испоруке: Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно максимално до 3 дана од појединачног захтева и потреба наручиоца.

Место испоруке: седиште наручиоца ул. Матије Корвина бр.18 Бачка Топола .

**9.3. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона

***11* ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресунаручиоца: улица МатијеКорвина бр.18, Бачка Тополаелектронске поште на е-маил :komgrad@stcable.rsили факсом наброј: 024-715-711 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ бр. 2/19**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве из поглавља В.5).

**16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља: непосредно сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова; електронском поштом на е-маил – komgrad@stcable.rs , сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова; факсом на број 024/715-711 сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. став. 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

**17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.